## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5745 – PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Introdução
Balanço de massa
Reatores em batelada
Reatores em semi-batelada

## Slide 3: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Reatores de mistura completa
Reator pistonado ideal
Comparação entre os diferentes tipos de reatores
Comentários finais

## Slide 4: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 5: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Decantadores convencionais !!

## Slide 6: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Floculadores !!

## Slide 7: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 8: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Tanques de aeração !!

## Slide 9: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Tanques de contato !!

## Slide 10: PROCESSOS DE TRANSPORTE E TRANSFORMAÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS E DE ENGENHARIA
A+BC+D
Transporte de massa
Transporte de massa
Entrada
Saída
O objetivo é estabelecer as bases para o
seu projeto com objetivos definidos
Sistemas de engenharia
O objetivo é a sua descrição e antecipar mudanças ambientais em função de diferentes inputs
Sistemas naturais

## Slide 11: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Reservatórios !!

## Slide 12: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Rios e demais cursos d’água !!

## Slide 13: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
A→B
Reações físico-químicas
Q1,A0,1, C0,1
Q2,A0,2, B0,2
Q3,As,3, Bs,3 ,Cs,3
Q4,As,4, Bs,4 ,Cs,4
Volume de controle

## Slide 14: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
A→B
Reações físico-químicas
Q1,A0,1, C0,1
Q2,A0,2, B0,2
Q3,As,3, Bs,3 ,Cs,3
Q4,As,4, Bs,4 ,Cs,4
Volume de controle

## Slide 15: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Entrada e saída de massa !!
Reações !!

## Slide 16: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
A→B
Reações físico-químicas
Q1,A0,1, C0,1
Q2,A0,2, B0,2
Q3,As,3, Bs,3 ,Cs,3
Q4,As,4, Bs,4 ,Cs,4
Volume de controle

## Slide 17: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
A→B
Reações físico-químicas
Q1,A0,1, C0,1
Q2,A0,2, B0,2
Q3,As,3, Bs,3 ,Cs,3
Q4,As,4, Bs,4 ,Cs,4
Volume de controle

## Slide 18: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
A→B
Reações físico-químicas
Q1,A0,1, C0,1
Q2,A0,2, B0,2
Q3,As,3, Bs,3 ,Cs,3
Q4,As,4, Bs,4 ,Cs,4
Volume de controle

## Slide 19: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Etapa 1 – Definição do volume de controle
Etapa 2 – Seleção das variáveis de estudo
Etapa 3 – Definição das equações cinéticas
Etapa 4 – Definição do modo de operação do volume de controle

## Slide 20: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Etapa 1 – Definição do volume de controle
Etapa 2 – Seleção das variáveis de estudo
Etapa 3 – Definição das equações cinéticas
Etapa 4 – Definição do modo de operação do volume de controle

## Slide 21: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Etapa 1 – Definição do volume de controle
Etapa 2 – Seleção das variáveis de estudo
Etapa 3 – Definição das equações cinéticas
Etapa 4 – Definição do modo de operação do volume de controle

## Slide 22: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Etapa 1 – Definição do volume de controle
Etapa 2 – Seleção das variáveis de estudo
Etapa 3 – Definição das equações cinéticas
Etapa 4 – Definição do modo de operação do volume de controle

## Slide 23: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Etapa 5 – Definição das taxas de entrada e saída de massa do volume de controle
Etapa 6 – Execução do balanço de massa
Etapa 7 – Avaliação dos resultados obtidos

## Slide 24: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Etapa 5 – Definição das taxas de entrada e saída de massa do volume de controle
Etapa 6 – Execução do balanço de massa
Etapa 7 – Avaliação dos resultados obtidos

## Slide 25: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Etapa 5 – Definição das taxas de entrada e saída de massa do volume de controle
Etapa 6 – Execução do balanço de massa
Etapa 7 – Avaliação dos resultados obtidos

## Slide 26: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Reatores em batelada
Reatores semi-batelada
Reatores de mistura completa
Reatores pistonados ideais

## Slide 27: REATORES EM BATELADA
Volume constante
Agitação

## Slide 28: REATORES EM BATELADA
Volume constante
Agitação

## Slide 29: REATORES EM BATELADA
Volume constante
Agitação

## Slide 30: REATORES EM BATELADA
Volume constante
Agitação
Equação geral para reatores em batelada !!

## Slide 31: REATORES EM BATELADA
Volume constante
Agitação
Reações de ordem zero !!

## Slide 32: REATORES EM BATELADA
Volume constante
Agitação
Reações de primeira ordem !!

## Slide 33: REATORES EM BATELADA
Volume constante
Agitação
Reações de segunda ordem !!

## Slide 34: REATORES EM BATELADA
Volume constante
Agitação
Reações de ordem “n”!!

## Slide 35: REATORES EM SEMI-BATELADA
Volume variável
Agitação
Q,C0
V0
V

## Slide 36: REATORES EM SEMI-BATELADA
Volume variável
Agitação
Q,C0
V0
V

## Slide 37: REATORES EM SEMI-BATELADA
Volume variável
Agitação
Q,C0
V0
V

## Slide 38: REATORES EM SEMI-BATELADA
Volume variável
Agitação
Q,C0
V0
V

## Slide 39: REATORES EM SEMI-BATELADA
Volume variável
Agitação
Q,C0
V0
V
Equação geral para reatores semi-batelada !!

## Slide 40: REATORES EM SEMI-BATELADA
Volume variável
Agitação
Q,C0
V0
V
Reações de primeira ordem !!

## Slide 41: REATORES EM SEMI-BATELADA
Volume variável
Agitação
Q,C0
V0
V
Reações de segunda ordem !!

## Slide 42: REATORES DE MISTURA COMPLETA
Volume constante (V)
Agitação
Q,C0
C
Q,C

## Slide 43: REATORES DE MISTURA COMPLETA
Volume constante (V)
Agitação
Q,C0
C
Q,C

## Slide 44: REATORES DE MISTURA COMPLETA
Volume constante (V)
Agitação
Q,C0
C
Q,C

## Slide 45: REATORES DE MISTURA COMPLETA
Volume constante (V)
Agitação
Q,C0
C
Q,C
Se as vazões de entrada forem iguais às vazões de saída !!

## Slide 46: REATORES DE MISTURA COMPLETA
Volume constante (V)
Agitação
Q,C0
C
Q,C
Tempo de detenção hidráulico !!

## Slide 47: REATORES DE MISTURA COMPLETA
Volume constante (V)
Agitação
Q,C0
C
Q,C
Equação geral para reatores de mistura completa !!

## Slide 48: REATORES DE MISTURA COMPLETA
Volume constante (V)
Agitação
Q,C0
C
Q,C
Reações de ordem zero!!

## Slide 49: REATORES DE MISTURA COMPLETA
Volume constante (V)
Agitação
Q,C0
C
Q,C
Reações de primeira ordem!!

## Slide 50: REATORES DE MISTURA COMPLETA
Volume constante (V)
Agitação
Q,C0
C
Q,C
Reações de segunda ordem!!

## Slide 51: REATOR PISTONADO IDEAL
dx
dy
dz
dx
dy
dz
dx
L
QC0
QCs

## Slide 52: REATOR PISTONADO IDEAL
dx
dy
dz
dx
dy
dz
dx
L
QC0
QCs

## Slide 53: REATOR PISTONADO IDEAL
dx
dy
dz
dx
dy
dz
dx
L
QC0
QCs

## Slide 54: REATOR PISTONADO IDEAL
dx
dy
dz
dx
dy
dz
dx
L
QC0
QCs

## Slide 55: REATOR PISTONADO IDEAL
dx
dy
dz
dx
dy
dz
dx
L
QC0
QCs

## Slide 56: REATOR PISTONADO IDEAL
dx
dy
dz
dx
dy
dz
dx
L
QC0
QCs
Se as vazões de entrada forem iguais às vazões de saída !!

## Slide 57: REATOR PISTONADO IDEAL
dx
dy
dz
dx
dy
dz
dx
L
QC0
QCs
Equação geral para reator pistonado !!

## Slide 58: REATOR PISTONADO IDEAL
dx
dy
dz
dx
dy
dz
dx
L
QC0
QCs
Reações de ordem zero!!

## Slide 59: REATOR PISTONADO IDEAL
dx
dy
dz
dx
dy
dz
dx
L
QC0
QCs
Reações de primeira ordem !!

## Slide 60: REATOR PISTONADO IDEAL
dx
dy
dz
dx
dy
dz
dx
L
QC0
QCs
Reações de segunda ordem !!

## Slide 61: COMPARAÇÃO ENTRE REATORES EM BATELADA, MISTURA COMPLETA E PISTONADO IDEAL
Ordem da reação | Reator em batelada | Reator de mistura completa | Reator pistonado ideal
Ordem zero |  |  | 
Primeira ordem |  |  | 
Segunda ordem |  |  | 
Ordem da reação | Reator em batelada | Reator de mistura completa | Reator pistonado ideal
Ordem zero |  |  | 
Primeira ordem |  |  | 
Segunda ordem |  |  | 

## Slide 62: COMPARAÇÃO ENTRE REATORES DE MISTURA COMPLETA E PISTONADO IDEAL
Chart: Tempo de detenção hidráulico (minutos)

## Slide 63: COMPARAÇÃO ENTRE REATORES DE MISTURA COMPLETA E PISTONADO IDEAL
Chart: Tempo de detenção hidráulico (minutos)

## Slide 64: COMPARAÇÃO ENTRE REATORES DE MISTURA COMPLETA E PISTONADO IDEAL
C
tempo
Reator pistonado ideal
C0
Reator pistonado ideal
Reator de mistura completa
Ce

## Slide 65: Muito Obrigado !!!