## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5746 – PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL II
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: REATORES HETEROGÊNEOS
Introdução
Reatores homogêneos e heterogêneos
Equação geral de transferência de massa em reatores heterogêneos
Cálculo de coeficientes de transferência de massa
Comentários finais

## Slide 3: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 4: BALANÇO DE MASSA E REATORES
Decantadores convencionais !!

## Slide 5: BALANÇO DE MASSA E REATORES
Floculadores !!

## Slide 6: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 7: BALANÇO DE MASSA E REATORES
Tanques de aeração !!

## Slide 8: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Tanques de contato !!

## Slide 9: PROCESSOS DE TRANSPORTE E TRANSFORMAÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS E DE ENGENHARIA
A+BC+D
Transporte de massa
Transporte de massa
Entrada
Saída
O objetivo é estabelecer as bases para o
seu projeto com objetivos definidos
Sistemas de engenharia
O objetivo é a sua descrição e antecipar mudanças ambientais em função de diferentes inputs
Sistemas naturais

## Slide 10: BALANÇO DE MASSA E REATORES
Reservatórios !!

## Slide 11: BALANÇO DE MASSA E REATORES
Rios e demais cursos d’água !!

## Slide 12: REATORES HOMOGÊNEOS
Reatores Homogêneos: Sistema ou volume de controle no qual admite-se que as reações químicas e bioquímicas ocorram preponderantemente em uma única fase.

## Slide 13: REATORES HETEROGÊNEOS
Reatores Heterogêneos: Sistema ou volume de controle no qual admite-se que as reações químicas e bioquímicas ocorram em mais de uma fase, podendo o sistema ser bifásico ou trifásico.

## Slide 14: REATORES HETEROGÊNEOS
Transferência de massa entre atmosfera e a fase líquida
Fase líquida
Fase gasosa
O2(g)
O2(L)
(a) Sistema real
(b) Sistema idealizado

## Slide 15: REATORES HETEROGÊNEOS
Transferência de massa entre a fase líquida e fase sólida – Ocorrência de
reações na superfície
(a) Sistema real
(b) Sistema idealizado
Escoamento
C
Cs
Cs

## Slide 16: REATORES HETEROGÊNEOS
Transferência de massa entre a fase líquida e fase sólida
Acúmulo interfacial
(a) Sistema real
(b) Sistema idealizado
C
Cs

## Slide 17: REATORES HETEROGÊNEOS
Gás
Sólido
Líquido
Líquido
Volume de
controle
Interfaces
Transferência de massa interfacial

## Slide 18: TRANSPORTE DIFUSIVO LEI DE FICK
10 moléculas de X
20 moléculas de Y
Tempo igual a t0
interface
Compartimento 1
Compartimento 2

## Slide 19: TRANSPORTE DIFUSIVO LEI DE FICK
8 moléculas de X
4 moléculas de Y
Tempo igual a Δt
interface
Compartimento 1
Compartimento 2
2 moléculas de X
16 moléculas de Y

## Slide 20: TRANSPORTE DIFUSIVO LEI DE FICK
8 moléculas de X
4 moléculas de Y
Tempo igual a Δt
interface
Compartimento 1
Compartimento 2
2 moléculas de X
16 moléculas de Y

## Slide 21: TRANSPORTE DIFUSIVO LEI DE FICK
8 moléculas de X
4 moléculas de Y
Tempo igual a Δt
interface
Compartimento 1
Compartimento 2
2 moléculas de X
16 moléculas de Y

## Slide 22: TRANSPORTE DIFUSIVO LEI DE FICK
8 moléculas de X
4 moléculas de Y
Tempo igual a Δt
interface
Compartimento 1
Compartimento 2
2 moléculas de X
16 moléculas de Y

## Slide 23: TRANSPORTE DIFUSIVO LEI DE FICK
8 moléculas de X
4 moléculas de Y
Tempo igual a Δt
interface
Compartimento 1
Compartimento 2
2 moléculas de X
16 moléculas de Y

## Slide 24: TRANSPORTE DIFUSIVO LEI DE FICK
8 moléculas de X
4 moléculas de Y
Tempo igual a Δt
interface
Compartimento 1
Compartimento 2
2 moléculas de X
16 moléculas de Y

## Slide 25: TRANSPORTE DIFUSIVO LEI DE FICK
x
x+dx
x
concentração
Cx+dx
Cx
fluxo de massa
+
-
+

## Slide 26: TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
(b) Perfil de velocidades em sistemas reais
velocidade
v
tempo
Escoamento turbulento
vm

## Slide 27: TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
C
Fase líquida
interface
C*
dx
escoamento
Escoamento turbulento !!
Existência de interface !!
Concentração na interface !!

## Slide 28: TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
C
Fase líquida
interface
C*
dx
escoamento

## Slide 29: TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
C
Fase líquida
interface
C*
dx
escoamento

## Slide 30: TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
C
Fase líquida
interface
C*
dx
escoamento

## Slide 31: TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
C
Fase líquida
interface
C*
escoamento
A ocorrência do processo de transferência de massa está condicionada a existência de um gradiente de concentração !!!

## Slide 32: TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
C
Fase líquida
interface
C*
escoamento
Quanto maior for este gradiente de concentração maior será a transferência de massa !!!

## Slide 33: TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
C
Fase líquida
interface
C*
escoamento
A transferência de massa está diretamente relacionado ao valor de KL. Quanto maior esse, maior é a taxa de transferência de massa !!!

## Slide 34: TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
C
Fase líquida
interface
C*
escoamento
A taxa de transferência de massa é diretamente proporcional a área interfacial!!!

## Slide 35: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
C
Fase líquida
interface
C*
escoamento
KL varia com D. Logo, KL depende do composto, das características do fluido e da temperatura !!!

## Slide 36: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
C
Fase líquida
interface
C*
escoamento
KL varia com δ. Logo, KL depende das condições hidrodinâmicas do escoamento na interface !!!

## Slide 37: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
C
Fase líquida
interface
C*
escoamento
Utilização da análise dimensional e validação mediante a obtenção de resultados experimentais
Solução exata das equações de momento e transferência de massa ao longo da camada limite laminar

## Slide 38: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
C
Fase líquida
interface
C*
escoamento
Solução aproximada das equações de momento e transferência de massa ao longo da camada limite laminar
Analogia entre transferência de momento, calor e de massa

## Slide 39: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
escoamento turbulento
escoamento laminar
camada limite hidrodinâmica
camada limite mássica

## Slide 40: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
C
Fase líquida
interface
C*
escoamento
Número de Schmidt
Número de Reynolds

## Slide 41: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
camada limite mássica
(a) Transferência de massa devido à advecção
camada limite mássica
(b) Transferência de massa devido à difusão molecular

## Slide 42: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
camada limite mássica
(a) Transferência de massa devido à advecção

## Slide 43: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
camada limite mássica
(b) Transferência de massa devido à difusão molecular

## Slide 44: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
camada limite mássica
(a) Transferência de massa devido à advecção
Número de Sherwood

## Slide 45: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
Número de Reynolds
Número de Schmidt
Número de Sherwood

## Slide 46: ESTIMATIVA DOS VALORES DO COEFICIENTE DE DIFUSÃO MOLECULAR EM ÁGUA
DC,l= coeficiente de difusão molecular do composto C em água a 25 °C (cm2/s)
MC= massa molar do composto C em g/mol
Valores de coeficientes de difusão molecular em líquidos: 10-10 m2/s a 10-9 m2/s

## Slide 47: ESTIMATIVA DOS VALORES DO COEFICIENTE DE DIFUSÃO MOLECULAR NO AR
DC,ar= coeficiente de difusão molecular do composto C no ar a 25 °C (cm2/s)
MC= massa molar do composto C em g/mol
Valores de coeficientes de difusão molecular em gases: 10-6 m2/s a 10-5 m2/s

## Slide 48: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
L
V
Transferência de massa devido ao escoamento de líquidos em placas planas(LOGAN, 2012) – página 134)
Validade da equação:

## Slide 49: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
dp
V
V
Transferência de massa devido ao escoamento de líquido em uma esfera isolada(WEBER; DIGIANO, 1996) – página 208)
Validade da equação:

## Slide 50: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
dp
V
V
Transferência de massa devido ao escoamento de líquido em uma esfera isolada(WEBER; DIGIANO, 1996) – página 208)
Validade da equação:

## Slide 51: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
D
V
Transferência de massa devido ao escoamento de líquido em tubulações ((WEBER; DIGIANO, 1996) – página 208)
Validade da equação: e

## Slide 52: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
D
V
Transferência de massa devido ao escoamento de líquido em tubulações ((CLARK, 2009) – página 397)
Validade da equação: e

## Slide 53: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
V
dp
Transferência de massa devido ao escoamento de líquido em reatores de leito fixo ((WEBER; DIGIANO, 1996) – página 224)
Validade da equação: e

## Slide 54: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
Vazão de ar
Transferência de massa em sistemas de aeração por ar difuso ((WEBER; DIGIANO, 1996) – página 225)
Validade da equação:

## Slide 55: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
Transferência de massa em reatores agitados contendo partículas em suspensão ((LOGAN, 2012) – página 148)
Validade da equação:

## Slide 56: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
Transferência de massa em sistemas de aeração mecanizadas ((HAND; HOKANSON; CRITTENDEN, 2011) – página 6-54)
KL.aO2= coeficiente de transferência de massa para o oxigênio em s-1
Pw/Vr= potência dissipada por unidade de volume em W/m3

## Slide 57: CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
escoamento
Transferência de massa em aeradores do tipo cascata(BOYDEN et al., 1992)
KL.a= coeficiente de transferência de massa em s-1
KH= constante de Henry em atm
θ= ângulo de inclinação do aerador em relação ao plano horizontal

## Slide 58: REATORES HETEROGÊNEOS EXEMPLO DE APLICAÇÃO REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE
Objetivo: Equacionamento da evolução da concentração efluente C com o tempo
Reator em batelada
Volume conhecido
Cs=concentração de partículas
dp=diâmetro das partículas
Transferência de massa (Lei de Fick)
C

## Slide 59: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
dx

## Slide 60: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
dx

## Slide 61: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
dx

## Slide 62: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
dx

## Slide 63: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
dx

## Slide 64: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
dx
Quanto maior o gradiente de concentração, maior a TTM.
Quanto maior KL, maior a TTM
Quanto maior a relação Ai/V, maior a TTM

## Slide 65: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
dx

## Slide 66: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
dx

## Slide 67: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
dx

## Slide 68: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
dx

## Slide 69: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
dx

## Slide 70: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE

## Slide 71: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE
C
C*
dx

## Slide 72: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE
C
C*
dx

## Slide 73: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
Área interfacial específica !!!
Unidade (m2/m3)

## Slide 74: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico

## Slide 75: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico

## Slide 76: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE

## Slide 77: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE

## Slide 78: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE

## Slide 79: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE

## Slide 80: REATORES HETEROGÊNEOS REAÇÕES CATALIZADAS EM SUPERFÍCIE
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
Reator homogêneo !!!

## Slide 81: Muito Obrigado !!!