## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5010 – FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA E QUALIDADE DA ÁGUA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Introdução
Parâmetro: Cloro Residual Livre
Parâmetro: Cloro Residual Combinado
Parâmetro: Fluoretos
Comentários Finais

## Slide 3: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 4: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 5: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 6: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 7: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 8: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 9: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Chart: Dosagens de cloro (mg/L)
Estação de tratamento de água do Rio Grande

## Slide 10: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Estação de tratamento de água do Rio Grande
Chart: Cloro residual livre (mg/L)

## Slide 11
SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Proteção da qualidade da água tratada !!
Manutenção de concentrações de agentes desinfetantes no sistema de distribuição de água !!

## Slide 12: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 13: VALORES TÍPICOS DE CONCENTRAÇÃO DE MICRORGANISMOS INDICADORES E PATOGÊNICOS NO ESGOTO BRUTO
Organismo | Mínimo (NMP/100 ml) | Máximo (NMP/100 ml)
Coliformes totais | 1.000.000 | -------
Coliformes fecais | 340.000 | 49.000.000
Estreptococos fecais | 64.000 | 4.500.000
Virus | 0,5 | 10.000
Cryptosporidium | 85 | 1.370
Giardia | 80 | 320

## Slide 14: VALORES TÍPICOS DE CONCENTRAÇÃO DE MICRORGANISMOS NO ESGOTO TRATADO ANTES DA DESINFECÇÃO
Organismo | Mínimo (NMP/100 ml) | Máximo (NMP/100 ml)
Coliformes totais | 45.000 | 2.020.000
Coliformes fecais | 11.000 | 1.580.000
Estreptococos fecais | 2.000 | 146.000
Virus | 0,05 | 1.000
Salmonella sp. | 12 | 570

## Slide 15: REDUÇÕES TÍPICAS DE MICRORGANISMOS PELO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS CONVENCIONAL
Organismo | Tratamento primário (%) | Tratamento secundário (%)
Coliformes totais | < 10 | 90-99
Coliformes fecais | 35 | 90-99
Shigella ssp. | 15 | 91-99
Salmonella ssp. | 15 | 96-99
Virus | < 10 | 76-99
Entamoeba histolystica | 10-50 | 90

## Slide 16: CONCENTRAÇÃO TÍPICA DE MICRORGANISMOS INDICADORES APÓS AS ETAPAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS CONVENCIONAL
Esgoto | Coliformes totais (NMP/100 ml) | Coliformes fecais (NMP/100 ml)
Bruto | 107 - 108 | 106 - 107
Primário | 107 - 108 | 106 - 107
Secundário | 105 - 106 | 104 -105
Secundário filtrado | 104 -105 | 103 - 105
Secundário nitrificado | 104 - 105 | 103 - 105
Secundário nitrificado e filtrado | 104 - 105 | 103 – 105

## Slide 17: DESINFECÇÃO
Definição: O propósito do processo de desinfecção é eliminar, de modo econômico, os microrganismos patogênicos presentes na fase líquida.

## Slide 18: ESTERILIZAÇÃO
Definição: Processo de destruição de todas as formas de vida microscópica

## Slide 19: AGENTES DESINFETANTES
Agentes físicos
Temperatura
Radiação
Filtração
Agentes químicos
Fenóis
Álcoois
Halogênios
Metais pesados
Ácidos e bases

## Slide 20: PRINCIPAIS AGENTES DESINFETANTES UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA
Cloro (Cloro gasoso, Hipoclorito de Sódio e Hipoclorito de cálcio)
Cloraminas
Dióxido de cloro
Ozônio
Radiação Ultra-Violeta

## Slide 21: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro liquefeito (Líquido – Gás)
Hipoclorito de sódio (Solução líquida)
Hipoclorito de cálcio (Sólido)

## Slide 22: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cilindros de 45 kg (Retirada de gás)
Cilindros de 90 kg (Retirada de gás)
Cilindros de 900 kg (Gás ou Líquido)
Carretas de 18 toneladas a 20 toneladas (Líquido)
Tanque estacionário de 50 toneladas
* Observação: Retirada de cloro gasoso é limitado a 1% de sua capacidade mássica por hora

## Slide 23: FORNECIMENTO DO CLORO NA FORMA DE CILINDROS DE 90 KG

## Slide 24: FORNECIMENTO DO CLORO NA FORMA DE CILINDROS DE 900 KG

## Slide 25: FORNECIMENTO DO CLORO NA FORMA DE CAMINHÃO TANQUE DE 18 TON

## Slide 26: FORNECIMENTO DO CLORO NA FORMA DE TANQUES ESTACIONÁRIOS DE 50 TON

## Slide 27: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro Gasoso

## Slide 28: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro Gasoso

## Slide 29: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH

## Slide 30: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro liquefeito (Líquido – Gás)
Hipoclorito de sódio (Solução líquida)
Hipoclorito de cálcio (Sólido)

## Slide 31: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Produto adquirido na forma líquida
Pureza: 10% a 16%
Massa Específica: 1.220 kg/m3
pH da solução igual a 12

## Slide 32: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO

## Slide 33: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETAS HIPOCLORITO DE SÓDIO GERADO “IN LOCO”

## Slide 34: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETAS HIPOCLORITO DE SÓDIO GERADO “IN LOCO”

## Slide 35: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S HIPOCLORITO DE SÓDIO GERADO “IN LOCO”

## Slide 36: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S HIPOCLORITO DE SÓDIO GERADO “IN LOCO”
Concentração de cloro: 0,5% a 0,8% (como Cl2)
Consumo de sal: 3,0 a 4,0 kg NaCl por kg Cl2 produzido
Consumo de energia:0,9 a 1,0 kWh por kg Cl2 produzido

## Slide 37: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro liquefeito (Líquido – Gás)
Hipoclorito de sódio (Solução líquida)
Hipoclorito de cálcio (Sólido)

## Slide 38: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Produto adquirido na forma sólida
Pureza: 60% a 65%
Massa específica aparente: 1.900 kg/m3
Solubilidade: 40 g/L

## Slide 39: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO

## Slide 40: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO

## Slide 41: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO

## Slide 42: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Hipoclorito de Sódio
Hipoclorito de Cálcio

## Slide 43: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH

## Slide 44: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com a luz ultra-violeta

## Slide 45: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos inorgânicos (Fe+2, Mn+2, S-2, NO2-)

## Slide 46: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos inorgânicos (Fe+2, Mn+2, S-2, NO2-)

## Slide 47: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos orgânicos
Reações com compostos fenólicos
Reações com substâncias húmicas

## Slide 48: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos orgânicos
Reações com compostos fenólicos
Reações com substâncias húmicas

## Slide 49: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina

## Slide 50: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina

## Slide 51: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina

## Slide 52: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 53: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina
Dicloramina

## Slide 54: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 55: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Cloração ao “break-point”

## Slide 56: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Cloração ao “break-point”

## Slide 57: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 58: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” pH IGUAL A 8,5

## Slide 59: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” pH IGUAL A 7,5

## Slide 60: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” pH IGUAL A 6,0

## Slide 61: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” FORMAÇÃO DE MONOCLORAMINA

## Slide 62: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” FORMAÇÃO DE DICLORAMINA

## Slide 63: DIAGRAMA DE FORMAÇÃO DE ESPÉCIES CLORAMINADAS EM FUNÇÃO DO pH
pH
Cloro Combinado Total (%)
3
5
7
9
Monocloramina
Tricloramina
Dicloramina

## Slide 64: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
Modelação matemática das reações do cloro livre e nitrogênio amoniacal
https://usepaord.shinyapps.io/Breakpoint-Curve/

## Slide 65: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Rio Claro
COT Água Bruta: 5,73 mg/L

## Slide 66: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
O cloro não se comporta como um elemento conservativo na fase líquida !!
Desta forma, as suas concentrações tendem a variar com o tempo !!

## Slide 67: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
O cloro não se comporta como um elemento conservativo na fase líquida !!
Desta forma, as suas concentrações tendem a variar com o tempo !!

## Slide 68: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cloro Residual Livre
Cloro Residual Combinado

## Slide 69: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cloro Residual Livre
Cloro Residual Combinado

## Slide 70: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cloro Residual Total

## Slide 71: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Demanda de Cloro

## Slide 72: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Demanda de Cloro

## Slide 73: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO

## Slide 74: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de HOCL
1 mol de Cl2

## Slide 75: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de OCL-
1 mol de Cl2

## Slide 76: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de NH2CL
1 mol de Cl2

## Slide 77: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de NHCL2
2 moles de Cl2

## Slide 78: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de HOCL
1 mol de Cl2
1 mol de OCL-
1 mol de Cl2
1 mol de NH2CL
1 mol de Cl2
1 mol de NHCL2
2 moles de Cl2
Conclusão: Todas as dosagens de cloro da forma de cloro residual livre e combinado são expressas como mg Cl2/L !!!

## Slide 79: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO

## Slide 80: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick (1908)

## Slide 81: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO

## Slide 82: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)

## Slide 83: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
N representa a concentração de microrganismos indicadores ou patogênicos
C0 representa a concentração de agente oxidante, podendo este ser cloro, dióxido de cloro, ozônio, etc...

## Slide 84: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
N representa a concentração de microrganismos indicadores ou patogênicos
C0 representa a concentração de agente oxidante, podendo este ser cloro, dióxido de cloro, ozônio, etc...

## Slide 85: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
n está associado a ordem de reação relativa a concentração do agente oxidante.
kd é a constante reação, sendo esta função do microrganismo indicador, tipo do agente oxidante empregado, temperatura e pH

## Slide 86: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
n está associado a ordem de reação relativa a concentração do agente oxidante.
kd é a constante reação, sendo esta função do microrganismo indicador, tipo do agente oxidante empregado, temperatura e pH

## Slide 87: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Reator em batelada !!!
Reator pistonado ideal !!!
Reator de mistura completa !!!

## Slide 88: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Tempo
Log(N0/N)
Curva B
Curva C
Reta A

## Slide 89: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Tempo
Log(N0/N)
Curva B
Curva C
Reta A
Para m igual a 1

## Slide 90: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Tempo
Log(N0/N)
Curva B
Curva C
Reta A

## Slide 91: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
A eficiência do processo de desinfecção é função do tempo de contato!!
A eficiência do processo de desinfecção é função da concentração residual do agente desinfetante !!

## Slide 92: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
A eficiência do processo de desinfecção é função do tempo de contato!!
A eficiência do processo de desinfecção é função da concentração residual do agente desinfetante !!

## Slide 93: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
As ETAs e ETEs são dotadas de tanques de contato !!

## Slide 94: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 95: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FLUORETOS
Objetivo: O propósito do processo de fluoretação é garantir uma concentração mínima e máxima de íon fluoreto em águas de abastecimento a fim de que seja possível a manutenção da saúde dental da população

## Slide 96: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FLUORETOS
Benefícios: Para cada $1,0 gasto em processos de fluoretação, são economizados potencialmente $80,0 em custos odontológicos (AWWA, 1999) !!

## Slide 97: CONCENTRAÇÕES DE FLUORETO RECOMENDÁVEIS EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO

## Slide 98: FLUORETOS EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Excesso de íons fluoretos pode causar fluorose dental !!!

## Slide 99: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Padrão de potabilidade: 1,5 mg/L
Padrão de potabilidade: 2,0 mg/L (USEPA)
Importante como prática de saúde pública para combate a cárie dentária em crianças e recém nascidos
Em excesso, pode ocasionar fluorose dental

## Slide 100: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Mananciais superficiais normalmente apresentam concentrações de fluoretos em torno de 0,1 mg/L

## Slide 101: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Mananciais subterrâneos podem apresentar concentrações elevadas de fluoretos

## Slide 102: CONCENTRAÇÕES DE FLUORETO EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## Slide 103: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FLUORETOS

## Slide 104: Muito Obrigado !!!