## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5010 – FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA E QUALIDADE DA ÁGUA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Introdução
Sistemas Ácido Base
Sistema Ácido Carbônico
Conceito de Alcalinidade e Acidez
Exemplos de Cálculo
Comentários Finais

## Slide 3: PROCESSOS DE TRANSPORTE E TRANSFORMAÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS E DE ENGENHARIA
A+BC+D
Transporte de massa
Transporte de massa
Entrada
Saída
Reações ácido base
Reações de hidrólise
Reações de precipitação
Reações de oxidação e redução
Reações de complexação
Reações de adsorção

## Slide 4
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 5
Ácido monoprótico: liberação de um único íon H+
Ácido diprótico: liberação de dois íons H+
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 6
CONCEITO DE FRAÇÕES IONIZÁVEIS – ÁCIDOS DIPRÓTICOS
CT,Na2CO3
pH fixo

## Slide 7
CONCEITO DE FRAÇÕES IONIZÁVEIS – ÁCIDOS DIPRÓTICOS
CT,Na2CO3
pH fixo

## Slide 8
FRAÇÕES IONIZÁVEIS ÁCIDOS DIPRÓTICOS

## Slide 9: EQUILÍBRIO QUÍMICO DE SOLUÇÕES CURVA DE TITULAÇÃO
CT,HCl
pH desconhecido
H2O
0,1 M NaOH

## Slide 10: EQUILÍBRIO QUÍMICO DE SOLUÇÕES CURVA DE TITULAÇÃO
CT,NaOH
pH desconhecido
H2O, HA

## Slide 11: EQUILÍBRIO QUÍMICO DE SOLUÇÕES CURVA DE TITULAÇÃO
CT,HCl
pH desconhecido
H2O
0,1M Na2CO3

## Slide 12: EQUILÍBRIO QUÍMICO DE SOLUÇÕES CAPACIDADE DE TAMPONAMENTO
Definição: Capacidade de uma determinada amostra em resistir a mudança do pH

## Slide 13: EQUILÍBRIO QUÍMICO DE SOLUÇÕES CAPACIDADE DE TAMPONAMENTO
Chart: Capacidade de Tamponamento - Ácido Carbônico
| 7.9164709880841233E-4 | 4.8469817881207078E-3 | 9.5969495866637111E-3 | 1.5634361658384804E-2 | 2.3395686958734646E-2 | 3.2990738245025214E-2 | 4.4023123956455454E-2 | 5.5582795510299571E-2 | 6.6531668848503908E-2 | 7.5941387392885501E-2 | 8.3375148129512106E-2 | 8.8871688948460564E-2 | 9.2750461042900009E-2 | 9.5416023113301551E-2 | 9.7243314160096642E-2 | 9.8538336722396314E-2 | 9.9542242349561841E-2 | 0.10045367116145923 | 0.10145669471778444 | 0.10274976274293901 | 0.10457360489839194 | 0.1072334792782063 | 0.11110309719174623 | 0.11658504140462062 | 0.12399561242473993 | 0.13336854262942141 | 0.14425908822185546 | 0.15572630254861608 | 0.16661214460953949 | 0.17597493429625261 | 0.18336814625697467 | 0.18882213578700363 | 0.19264743977290222 | 0.19523728019816841 | 0.19695048620800407 | 0.19806888034892015 | 0.19879653382950482 | 0.19927502594388893 | 0.1996013115277056 | 0.19984325813876908 | 0.20005205960688366 | 0.20027237286266103 | 0.2005515875382102 | 0.20094990636789861
Capacidade de Tamponamento | 0.020277 | 0.02375 | 0.030187 | 0.038807 | 0.047975 | 0.055162 | 0.057798 | 0.054744 | 0.047049 | 0.037169 | 0.027483 | 0.019394 | 0.013328 | 0.0091365 | 0.0064751 | 0.0050195 | 0.0045571 | 0.0050151 | 0.0064653 | 0.0091192 | 0.013299 | 0.019348 | 0.02741 | 0.037053 | 0.046865 | 0.054453 | 0.057336 | 0.054429 | 0.046814 | 0.036966 | 0.02727 | 0.019127 | 0.012949 | 0.008566 | 0.005592 | 0.0036383 | 0.0023925 | 0.0016314 | 0.0012097 | 0.001044 | 0.0011016 | 0.0013961 | 0.0019916

## Slide 14: EQUILÍBRIO QUÍMICO DE SOLUÇÕES CAPACIDADE DE TAMPONAMENTO

## Slide 15: CICLO BIOGEOQUÍMICO DO CARBONO NA NATUREZA

## Slide 16: CICLO BIOGEOQUÍMICO DO CARBONO NA NATUREZA
Dissolução de CO2 da atmosfera para a fase líquida
Processos de fotossíntese e respiração
Precipitação e dissolução de carbonatos

## Slide 17: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO

## Slide 18: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO
Gás carbônico
Água
Atmosfera
Pressão parcial de CO2 constante
CO2(g)
CO2(l)

## Slide 19: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO
Água
Atmosfera
CO2(g)
CO2(l)
 0

## Slide 20: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO
Água
Atmosfera
CO2(g)
CO2(l)

## Slide 21: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO
Água
Atmosfera
CO2(g)
CO2(l)

## Slide 22: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO
Água
Atmosfera
CO2(g)
CO2(l)

## Slide 23: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO
Água
Atmosfera
CO2(g)
CO2(l)

## Slide 24: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO
Temperatura (oC) | Log(K1) | Log(K2) | Log KH (M/atm)
0 | -6,58 | -10,63 | -1,11
5 | -6,53 | -10,56 | -1,19
10 | -6,46 | -10,49 | -1,27
15 | -6,42 | -10,43 | -1,32
20 | -6,38 | -10,38 | -1,41
25 | -6,35 | -10,33 | -1,47
30 | -6,33 | -10,29 | -1,53
40 | -6,30 | -10,22 | -1,65

## Slide 25: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Definição: A alcalinidade de uma amostra líquida é a sua capacidade de neutralizar ácidos fortes
Origem: Presença de carbono inorgânico total e demais bases conjugadas de ácidos fracos na fase líquida

## Slide 26: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
CT,HCl
pH desconhecido
H2O
0,1M Na2CO3

## Slide 27: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Análise titulométrica com ácido forte
Unidade: eq/L ou mg CaCO3/L

## Slide 28: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Análise titulométrica
Ácido sulfúrico 0,02 N
Alcalinidade a carbonatos: titulação até pH 8,3
Alcalinidade total: titulação até pH 4,3

## Slide 29: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE

## Slide 30: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Determinações
V1=volume total de ácido consumido para titulação até pH 8,3
V2=volume total de ácido consumido para titulação até pH 4,3

## Slide 31: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
pH inicial
Alcalinidade a carbonatos
V1
pH igual a 8,3
V2
Alcalinidade total
pH igual a 4,3

## Slide 32: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Cálculos

## Slide 33: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Cálculos

## Slide 34: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Chart: pH
| 11.6 | 11.4 | 11.200000000000001 | 11.000000000000002 | 10.800000000000002 | 10.600000000000003 | 10.400000000000004 | 10.200000000000005 | 10.000000000000005 | 9.800000000000006 | 9.6000000000000068 | 9.4000000000000075 | 9.2000000000000082 | 9.0000000000000089 | 8.8000000000000096 | 8.6000000000000103 | 8.400000000000011 | 8.2000000000000117 | 8.0000000000000124 | 7.8000000000000123 | 7.6000000000000121 | 7.4000000000000119 | 7.2000000000000117 | 7.0000000000000115 | 6.8000000000000114 | 6.6000000000000112 | 6.400000000000011 | 6.2000000000000108 | 6.0000000000000107 | 5.8000000000000105 | 5.6000000000000103 | 5.4000000000000101 | 5.2000000000000099 | 5.0000000000000098 | 4.8000000000000096 | 4.6000000000000094 | 4.4000000000000092 | 4.2000000000000091 | 4.0000000000000089 | 3.8000000000000087 | 3.6000000000000085 | 3.4000000000000083 | 3.2000000000000082 | 3.000000000000008
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095
Alcalinidade cáustica

## Slide 35: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Chart: pH
| 11.6 | 11.4 | 11.200000000000001 | 11.000000000000002 | 10.800000000000002 | 10.600000000000003 | 10.400000000000004 | 10.200000000000005 | 10.000000000000005 | 9.800000000000006 | 9.6000000000000068 | 9.4000000000000075 | 9.2000000000000082 | 9.0000000000000089 | 8.8000000000000096 | 8.6000000000000103 | 8.400000000000011 | 8.2000000000000117 | 8.0000000000000124 | 7.8000000000000123 | 7.6000000000000121 | 7.4000000000000119 | 7.2000000000000117 | 7.0000000000000115 | 6.8000000000000114 | 6.6000000000000112 | 6.400000000000011 | 6.2000000000000108 | 6.0000000000000107 | 5.8000000000000105 | 5.6000000000000103 | 5.4000000000000101 | 5.2000000000000099 | 5.0000000000000098 | 4.8000000000000096 | 4.6000000000000094 | 4.4000000000000092 | 4.2000000000000091 | 4.0000000000000089 | 3.8000000000000087 | 3.6000000000000085 | 3.4000000000000083 | 3.2000000000000082 | 3.000000000000008
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095
Alcalinidade cáustica
Alcalinidade a carbonatos

## Slide 36: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Alcalinidade cáustica
Alcalinidade a carbonatos
Chart: pH
| 11.6 | 11.4 | 11.200000000000001 | 11.000000000000002 | 10.800000000000002 | 10.600000000000003 | 10.400000000000004 | 10.200000000000005 | 10.000000000000005 | 9.800000000000006 | 9.6000000000000068 | 9.4000000000000075 | 9.2000000000000082 | 9.0000000000000089 | 8.8000000000000096 | 8.6000000000000103 | 8.400000000000011 | 8.2000000000000117 | 8.0000000000000124 | 7.8000000000000123 | 7.6000000000000121 | 7.4000000000000119 | 7.2000000000000117 | 7.0000000000000115 | 6.8000000000000114 | 6.6000000000000112 | 6.400000000000011 | 6.2000000000000108 | 6.0000000000000107 | 5.8000000000000105 | 5.6000000000000103 | 5.4000000000000101 | 5.2000000000000099 | 5.0000000000000098 | 4.8000000000000096 | 4.6000000000000094 | 4.4000000000000092 | 4.2000000000000091 | 4.0000000000000089 | 3.8000000000000087 | 3.6000000000000085 | 3.4000000000000083 | 3.2000000000000082 | 3.000000000000008
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095
Alcalinidade total

## Slide 37: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Controle de processos de coagulação e floculação
Operação de processos de abrandamento
Controle de corrosão
Definição da capacidade de tamponamento da fase líquida

## Slide 38: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Operação de processos biológicos de tratamento
Variações de pH na fase líquida em razão de crescimento excessivo de algas

## Slide 39: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Águas superficiais: 20 a 100 mg CaCO3/L
Águas subterrâneas: 50 a 400 mg CaCO3/L
Digestores anaeróbios: 2.000 a 5.000 mg CaCO3/L

## Slide 40: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ACIDEZ
Definição: A acidez de uma amostra líquida é a sua capacidade de neutralizar bases fortes
Origem: Presença de carbono inorgânico total e demais ácidos conjugadas de bases fracas na fase líquida

## Slide 41: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ACIDEZ
Análise titulométrica com base forte
Unidade: eq/L ou mg CaCO3/L

## Slide 42: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ACIDEZ
Análise titulométrica
Hidróxido de sódio 0,02 N
Acidez mineral: titulação até pH 4,3
Acidez total: titulação até pH 8,3

## Slide 43: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ACIDEZ
pH inicial
Acidez total
V1
pH igual a 8,3
V2
Acidez mineral
pH igual a 4,3

## Slide 44: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ACIDEZ
Cálculos

## Slide 45: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ACIDEZ
Cálculos

## Slide 46: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ACIDEZ

## Slide 47: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE E ACIDEZ
Acidez mineral
Chart: pH
| 11.6 | 11.4 | 11.200000000000001 | 11.000000000000002 | 10.800000000000002 | 10.600000000000003 | 10.400000000000004 | 10.200000000000005 | 10.000000000000005 | 9.800000000000006 | 9.6000000000000068 | 9.4000000000000075 | 9.2000000000000082 | 9.0000000000000089 | 8.8000000000000096 | 8.6000000000000103 | 8.400000000000011 | 8.2000000000000117 | 8.0000000000000124 | 7.8000000000000123 | 7.6000000000000121 | 7.4000000000000119 | 7.2000000000000117 | 7.0000000000000115 | 6.8000000000000114 | 6.6000000000000112 | 6.400000000000011 | 6.2000000000000108 | 6.0000000000000107 | 5.8000000000000105 | 5.6000000000000103 | 5.4000000000000101 | 5.2000000000000099 | 5.0000000000000098 | 4.8000000000000096 | 4.6000000000000094 | 4.4000000000000092 | 4.2000000000000091 | 4.0000000000000089 | 3.8000000000000087 | 3.6000000000000085 | 3.4000000000000083 | 3.2000000000000082 | 3.000000000000008
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095

## Slide 48: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE E ACIDEZ
Acidez mineral
Acidez a CO2
Chart: pH
| 11.6 | 11.4 | 11.200000000000001 | 11.000000000000002 | 10.800000000000002 | 10.600000000000003 | 10.400000000000004 | 10.200000000000005 | 10.000000000000005 | 9.800000000000006 | 9.6000000000000068 | 9.4000000000000075 | 9.2000000000000082 | 9.0000000000000089 | 8.8000000000000096 | 8.6000000000000103 | 8.400000000000011 | 8.2000000000000117 | 8.0000000000000124 | 7.8000000000000123 | 7.6000000000000121 | 7.4000000000000119 | 7.2000000000000117 | 7.0000000000000115 | 6.8000000000000114 | 6.6000000000000112 | 6.400000000000011 | 6.2000000000000108 | 6.0000000000000107 | 5.8000000000000105 | 5.6000000000000103 | 5.4000000000000101 | 5.2000000000000099 | 5.0000000000000098 | 4.8000000000000096 | 4.6000000000000094 | 4.4000000000000092 | 4.2000000000000091 | 4.0000000000000089 | 3.8000000000000087 | 3.6000000000000085 | 3.4000000000000083 | 3.2000000000000082 | 3.000000000000008
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095

## Slide 49: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE E ACIDEZ
Acidez mineral
Acidez a CO2
Acidez total
Chart: pH
| 11.6 | 11.4 | 11.200000000000001 | 11.000000000000002 | 10.800000000000002 | 10.600000000000003 | 10.400000000000004 | 10.200000000000005 | 10.000000000000005 | 9.800000000000006 | 9.6000000000000068 | 9.4000000000000075 | 9.2000000000000082 | 9.0000000000000089 | 8.8000000000000096 | 8.6000000000000103 | 8.400000000000011 | 8.2000000000000117 | 8.0000000000000124 | 7.8000000000000123 | 7.6000000000000121 | 7.4000000000000119 | 7.2000000000000117 | 7.0000000000000115 | 6.8000000000000114 | 6.6000000000000112 | 6.400000000000011 | 6.2000000000000108 | 6.0000000000000107 | 5.8000000000000105 | 5.6000000000000103 | 5.4000000000000101 | 5.2000000000000099 | 5.0000000000000098 | 4.8000000000000096 | 4.6000000000000094 | 4.4000000000000092 | 4.2000000000000091 | 4.0000000000000089 | 3.8000000000000087 | 3.6000000000000085 | 3.4000000000000083 | 3.2000000000000082 | 3.000000000000008
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095

## Slide 50: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Definição da capacidade da fase líquida resistir a mudança do pH quando da adição de bases fortes
Não possui grande importância sanitária
A sua avaliação é efetuada juntamente com o parâmetro alcalinidade

## Slide 51: Muito Obrigado !!!