## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5010 – FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA E QUALIDADE DA ÁGUA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Introdução
Conceituação de demanda química de oxigênio (DQO)
Parâmetro: Demanda Química de Oxigênio
Comentários Finais

## Slide 3: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
OD
Tempo
OD máximo
OD0
OD1
T1
OD2
T2
T3
OD3
DBO(t)=OD0 – OD(t)

## Slide 4: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Anabolismo
Catabolismo
Matéria orgânica
não biodegradável
Matéria orgânica
Energia
Síntese celular
Nutrientes

## Slide 5: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
COHNPS + O2 + Nutrientes
Microrganismos
CO2 + NH3 + C5H7NO2
+ Produtos finais
C5H7NO2 + 5O2
CO2 + 2H2O + NH3 + Energia
COHNPS + O2
Microrganismos
CO2 + NH3 + Energia
Demanda bioquímica de oxigênio !!

## Slide 6: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Demanda bioquímica de oxigênio carbonácea !!

## Slide 7: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Definição: Quantidade de oxigênio dissolvido requerido para a oxidação da matéria orgânica biodegradável por via aeróbia
Origem: Compostos orgânicos biodegradáveis presentes na fase líquida

## Slide 8: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Permite a quantificação da concentração de compostos orgânicos biodegradável na fase líquida !!
Quanto maior for o grau de proteção do corpo d’água, menores serão os valores de DBO !!

## Slide 9: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Permite a quantificação da concentração de compostos orgânicos biodegradável na fase líquida !!
Quanto mais poluído, maiores serão os valores de DBO !!

## Slide 10: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro de grande importância nos estudos de qualidade da água e autodepuração de corpos d’água !!

## Slide 11: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro utilizado para a avaliação operacional de estações de tratamento de água residuárias e demais processos biológicos de tratamento !!

## Slide 12: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro de projeto empregado no dimensionamento de estações de tratamento de efluentes industriais !!

## Slide 13: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro utilizado para avaliar a biodegradabilidade de efluentes líquidos !!
Efluentes com altos valores de DBO indicam potencialidade para a adoção de processos biológicos de tratamento !!

## Slide 14: LIMITAÇÕES DO PARÂMETRO DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Requer um longo período de tempo para a sua execução (5 dias) !!
Permite somente a quantificação de matéria orgânica biodegradável !!
Necessita de uma cultura de microrganismos heterotróficos aeróbios para a sua execução !!

## Slide 15: LIMITAÇÕES DO PARÂMETRO DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Requer um longo período de tempo para a sua execução (5 dias) !!
Permite somente a quantificação de matéria orgânica biodegradável !!
Necessita de uma cultura de microrganismos heterotróficos aeróbios para a sua execução !!

## Slide 16: LIMITAÇÕES DO PARÂMETRO DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Requer um longo período de tempo para a sua execução (5 dias) !!
Permite somente a quantificação de matéria orgânica biodegradável !!
Necessita de uma cultura de microrganismos heterotróficos aeróbios para a sua execução !!

## Slide 17: LIMITAÇÕES DO PARÂMETRO DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Análise extremamente sensível e sujeita a interferências devido a presença de compostos tóxicos presentes na fase líquida !!
Requer diluição da amostra, o que tende a ocasionar maiores erros analíticos !!

## Slide 18: LIMITAÇÕES DO PARÂMETRO DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Análise extremamente sensível e sujeita a interferências devido a presença de compostos tóxicos presentes na fase líquida !!
Requer diluição da amostra, o que tende a ocasionar maiores erros analíticos !!

## Slide 19: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO
Demanda química de oxigênio !!

## Slide 20: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO
Definição: Quantidade equivalente de oxigênio requerida por processo de oxidação química para a oxidação de compostos orgânicos presentes na fase líquida
Origem: Compostos orgânicos presentes na fase líquida (biodegradáveis e não biodegradáveis)

## Slide 21: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Permite a quantificação da concentração de compostos orgânicos presentes na fase líquida !!
Quanto maior for o grau de proteção do corpo d’água, menores serão os valores de DQO !!

## Slide 22: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Permite a quantificação da concentração de compostos orgânicos presentes na fase líquida !!
Quanto mais poluído, maiores serão os valores de DQO !!

## Slide 23: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro utilizado para a avaliação operacional de estações de tratamento de água residuárias e demais processos biológicos de tratamento !!

## Slide 24: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 25: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos Leste – Mogi das Cruzes
Chart: Data

## Slide 26: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos Leste – Mogi das Cruzes
Chart: Data

## Slide 27: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos Leste – Mogi das Cruzes
Chart: Data

## Slide 28: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO
Águas naturais não poluídas: 5,0 mg O2/L a 10,0 mg O2/L
Esgoto sanitário bruto: 400 mg O2/L a 800 mg O2/L
Esgoto sanitário tratado: 40 mg O2/L a 100 mg O2/L

## Slide 29: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO
Águas naturais não poluídas: 5,0 mg O2/L a 10,0 mg O2/L
Esgoto sanitário bruto: 400 mg O2/L a 800 mg O2/L
Esgoto sanitário tratado: 40 mg O2/L a 100 mg O2/L

## Slide 30: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO
Águas naturais não poluídas: 5,0 mg O2/L a 10,0 mg O2/L
Esgoto sanitário bruto: 400 mg O2/L a 800 mg O2/L
Esgoto sanitário tratado: 40 mg O2/L a 100 mg O2/L

## Slide 31: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro utilizado conjuntamente com a DBO para avaliar a biodegradabilidade de efluentes líquidos !!
Efluentes com baixos valores de relação DQO/DBO indicam potencialidade para a adoção de processos biológicos de tratamento !!

## Slide 32: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos de Franca – Sabesp
Chart: DQO e DBO (mg/L)
| jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | ago/08 | set/08 | out/08 | nov/08 | dez/08 | jan/09 | fev/09 | mar/09 | abr/09 | mai/09 | jun/09 | jul/09 | ago/09 | set/09 | out/09 | nov/09 | dez/09 | 2008 | 2009
DQO afluente (mg/L) | 698 | 701.5 | 678.5 | 522 | 780.125 | 1336 | 711 | 688.5 | 731 | 711 | 602.5 | 618 | 534 | 355 | 428.5 | 561.5 | 596 | 454 | 714 | 720 | 541.6667 | 757.25 | 676.75 | 473.3333
DBO afluente (mg/L) | 290 | 265 | 260 | 220 | 315 | 360 | 380 | 360 | 360 | 340 | 290 | 320 | 330 | 197.5 | 195 | 270 | 300 | 320 | 340 | 400 | 210 | 310 | 340 | 230

## Slide 33: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos de Franca – Sabesp
Chart: DQO e DBO (mg/L)
| jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | ago/08 | set/08 | out/08 | nov/08 | dez/08 | jan/09 | fev/09 | mar/09 | abr/09 | mai/09 | jun/09 | jul/09 | ago/09 | set/09 | out/09 | nov/09 | dez/09 | 2008 | 2009
DQO efluente (mg/L) | 53.5 | 19.5 | 31 | 19 | 70.5 | 82 | 76 | 57.5 | 79 | 62.5 | 41.5 | 29 | 42 | 39.3333 | 42.5 | 41.5 | 37 | 60.5 | 57 | 147 | 37.3333 | 35.75 | 40.5 | 42
DBO efluente (mg/L) | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 17 | 13 | 14.5 | 12.5 | 10.5 | 15 | 27 | 8 | 5.5 | 9 | 8 | 10 | 37 | 8 | 6.5 | 35 | 7 | 7.5 | 15.6667 | 8.5

## Slide 34: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos de Franca – Sabesp
Chart: DBO (mg/L)
| 290 | 265 | 260 | 220 | 315 | 360 | 380 | 360 | 360 | 340 | 290 | 320 | 330 | 197.5 | 195 | 270 | 300 | 320 | 340 | 400 | 210 | 310 | 340 | 230 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 17 | 13 | 14.5 | 12.5 | 10.5 | 15 | 27 | 8 | 5.5 | 9 | 8 | 10 | 37 | 8 | 6.5 | 35 | 7 | 7.5 | 15.666666666666666 | 8.5
DBO (mg/L) - Esgoto bruto | 698 | 701.5 | 678.5 | 522 | 780.125 | 1336 | 711 | 688.5 | 731 | 711 | 602.5 | 618 | 534 | 355 | 428.5 | 561.5 | 596 | 454 | 714 | 720 | 541.6667 | 757.25 | 676.75 | 473.3333 | 53.5 | 19.5 | 31 | 19 | 70.5 | 82 | 76 | 57.5 | 79 | 62.5 | 41.5 | 29 | 42 | 39.3333 | 42.5 | 41.5 | 37 | 60.5 | 57 | 147 | 37.3333 | 35.75 | 40.5 | 42

## Slide 35: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos Piçarrão – Sanasa
Chart: DBO (mg/L)
| 198 | 211 | 216 | 266 | 332 | 252 | 226 | 287 | 205 | 251 | 51 | 64 | 65 | 73 | 68 | 83 | 65 | 68 | 46 | 71 | 17 | 26 | 26 | 17 | 24 | 25 | 45 | 36 | 23 | 18
DBO (mg/L) - Esgoto bruto | 370 | 450 | 440 | 460 | 600 | 450 | 480 | 520 | 440 | 620 | 170 | 250 | 190 | 180 | 150 | 220 | 240 | 290 | 140 | 260 | 30 | 45 | 45 | 25 | 50 | 30 | 65 | 45 | 55 | 55

## Slide 36: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO
Método químico
Consumo de dicromato de potássio
Condições padrão
Tempo de reação: 2 horas
Aquecimento !!
Meio ácido !!

## Slide 37: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO
Preparação do branco e da amostra !
25 mL de dicromato de potássio 0,25 N
50 mL de amostra
75 mL de ácido sulfúrico concentrado

## Slide 38: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO
Aquecimento por duas horas !!
Ambiente ácido !!
Resfriamento da amostra
Adição de ferroin
Titulação com solução de sulfato ferroso amoniacal

## Slide 39: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO
Cálculos
Vb e Va=volume de solução de sulfato ferroso amoniacal consumido pelo branco e amostra respectivamente
Nsfa=normalidade da solução de sulfato ferroso amoniacal

## Slide 40: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO

## Slide 41: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO
A análise de DQO é relativamente rápida (em torno de 4 horas) !!
Constitui grande vantagem em relação ao parâmetro DBO !!
O parâmetro DQO é de mais fácil execução e menos sujeito a erros analíticos !!

## Slide 42: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO
A análise de DQO é relativamente rápida (em torno de 4 horas) !!
Constitui grande vantagem em relação ao parâmetro DBO !!
O parâmetro DQO é de mais fácil execução e menos sujeito a erros analíticos !!

## Slide 43: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO
A análise de DQO é relativamente rápida (em torno de 4 horas) !!
Constitui grande vantagem em relação ao parâmetro DBO !!
O parâmetro DQO é de mais fácil execução e menos sujeito a erros analíticos !!

## Slide 44: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO
Por sua vez, não permite a diferenciação entre compostos orgânicos biodegradáveis e não biodegradáveis !!
Não permite avaliar a taxa de decomposição dos compostos orgânicos biodegradáveis presentes na fase líquida !!

## Slide 45: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO
Por sua vez, não permite a diferenciação entre compostos orgânicos biodegradáveis e não biodegradáveis !!
Não permite avaliar a taxa de decomposição dos compostos orgânicos biodegradáveis presentes na fase líquida !!

## Slide 46: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO
Desta forma, ambos os parâmetros DQO e DQO devem ser vistos como complementares e não excludentes !!

## Slide 47: Muito Obrigado !!!