## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHA 3360 – POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Introdução
Sistemas Ácido Base
Sistema Ácido Carbônico
Conceito de Alcalinidade e Acidez
Exemplos de Cálculo
Comentários Finais

## Slide 3: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 4: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 5: PROCESSOS DE TRANSPORTE E TRANSFORMAÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS E DE ENGENHARIA
A+BC+D
Transporte de massa
Transporte de massa
Entrada
Saída
Reações ácido base
Reações de hidrólise
Reações de precipitação
Reações de oxidação e redução
Reações de complexação
Reações de adsorção

## Slide 6
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 7
Ácido monoprótico: liberação de um único íon H+
Ácido diprótico: liberação de dois íons H+
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 8
CONCEITO DE FRAÇÕES IONIZÁVEIS – ÁCIDOS MONOPRÓTICOS
CT,HAc
pH fixo

## Slide 9
FRAÇÕES IONIZÁVEIS ÁCIDOS MONOPRÓTICOS

## Slide 10
FRAÇÕES IONIZÁVEIS ÁCIDOS MONOPRÓTICOS

## Slide 11
CONCEITO DE FRAÇÕES IONIZÁVEIS – ÁCIDOS DIPRÓTICOS
CT,Na2CO3
pH fixo

## Slide 12
CONCEITO DE FRAÇÕES IONIZÁVEIS – ÁCIDOS DIPRÓTICOS
CT,Na2CO3
pH fixo

## Slide 13
FRAÇÕES IONIZÁVEIS ÁCIDOS DIPRÓTICOS

## Slide 14: EQUILÍBRIO QUÍMICO DE SOLUÇÕES CURVA DE TITULAÇÃO
CT,HCl
pH desconhecido
H2O
0,1 M NaOH

## Slide 15: EQUILÍBRIO QUÍMICO DE SOLUÇÕES CURVA DE TITULAÇÃO
CT,NaOH
pH desconhecido
H2O, HA

## Slide 16: EQUILÍBRIO QUÍMICO DE SOLUÇÕES CURVA DE TITULAÇÃO
CT,HCl
pH desconhecido
H2O
0,1M Na2CO3

## Slide 17: CICLO BIOGEOQUÍMICO DO CARBONO NA NATUREZA

## Slide 18: CICLO BIOGEOQUÍMICO DO CARBONO NA NATUREZA
Dissolução de CO2 da atmosfera para a fase líquida
Processos de fotossíntese e respiração
Precipitação e dissolução de carbonatos

## Slide 19: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO

## Slide 20: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO
Gás carbônico
Água
Atmosfera
Pressão parcial de CO2 constante
CO2(g)
CO2(l)

## Slide 21: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO
Água
Atmosfera
CO2(g)
CO2(l)

## Slide 22: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO
Temperatura (oC) | Log(K1) | Log(K2) | Log KH (M/atm)
0 | -6,58 | -10,63 | -1,11
5 | -6,53 | -10,56 | -1,19
10 | -6,46 | -10,49 | -1,27
15 | -6,42 | -10,43 | -1,32
20 | -6,38 | -10,38 | -1,41
25 | -6,35 | -10,33 | -1,47
30 | -6,33 | -10,29 | -1,53
40 | -6,30 | -10,22 | -1,65

## Slide 23: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Definição: A alcalinidade de uma amostra líquida é a sua capacidade de neutralizar ácidos fortes
Origem: Presença de carbono inorgânico total e demais bases conjugadas de ácidos fracos na fase líquida

## Slide 24: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
CT,HCl
pH desconhecido
H2O
0,1M Na2CO3

## Slide 25: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Análise titulométrica com ácido forte
Unidade: eq/L ou mg CaCO3/L

## Slide 26: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Análise titulométrica
Ácido sulfúrico 0,02 N
Alcalinidade a carbonatos: titulação até pH 8,3
Alcalinidade total: titulação até pH 4,3

## Slide 27: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE

## Slide 28: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Determinações
V1=volume total de ácido consumido para titulação até pH 8,3
V2=volume total de ácido consumido para titulação até pH 4,3

## Slide 29: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
pH inicial
Alcalinidade a carbonatos
V1
pH igual a 8,3
V2
Alcalinidade total
pH igual a 4,3

## Slide 30: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Cálculos

## Slide 31: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Cálculos

## Slide 32: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Chart: pH
| 11.6 | 11.4 | 11.200000000000001 | 11.000000000000002 | 10.800000000000002 | 10.600000000000003 | 10.400000000000004 | 10.200000000000005 | 10.000000000000005 | 9.800000000000006 | 9.6000000000000068 | 9.4000000000000075 | 9.2000000000000082 | 9.0000000000000089 | 8.8000000000000096 | 8.6000000000000103 | 8.400000000000011 | 8.2000000000000117 | 8.0000000000000124 | 7.8000000000000123 | 7.6000000000000121 | 7.4000000000000119 | 7.2000000000000117 | 7.0000000000000115 | 6.8000000000000114 | 6.6000000000000112 | 6.400000000000011 | 6.2000000000000108 | 6.0000000000000107 | 5.8000000000000105 | 5.6000000000000103 | 5.4000000000000101 | 5.2000000000000099 | 5.0000000000000098 | 4.8000000000000096 | 4.6000000000000094 | 4.4000000000000092 | 4.2000000000000091 | 4.0000000000000089 | 3.8000000000000087 | 3.6000000000000085 | 3.4000000000000083 | 3.2000000000000082 | 3.000000000000008
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095
Alcalinidade cáustica

## Slide 33: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Chart: pH
| 11.6 | 11.4 | 11.200000000000001 | 11.000000000000002 | 10.800000000000002 | 10.600000000000003 | 10.400000000000004 | 10.200000000000005 | 10.000000000000005 | 9.800000000000006 | 9.6000000000000068 | 9.4000000000000075 | 9.2000000000000082 | 9.0000000000000089 | 8.8000000000000096 | 8.6000000000000103 | 8.400000000000011 | 8.2000000000000117 | 8.0000000000000124 | 7.8000000000000123 | 7.6000000000000121 | 7.4000000000000119 | 7.2000000000000117 | 7.0000000000000115 | 6.8000000000000114 | 6.6000000000000112 | 6.400000000000011 | 6.2000000000000108 | 6.0000000000000107 | 5.8000000000000105 | 5.6000000000000103 | 5.4000000000000101 | 5.2000000000000099 | 5.0000000000000098 | 4.8000000000000096 | 4.6000000000000094 | 4.4000000000000092 | 4.2000000000000091 | 4.0000000000000089 | 3.8000000000000087 | 3.6000000000000085 | 3.4000000000000083 | 3.2000000000000082 | 3.000000000000008
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095
Alcalinidade cáustica
Alcalinidade a carbonatos

## Slide 34: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Alcalinidade cáustica
Alcalinidade a carbonatos
Chart: pH
| 11.6 | 11.4 | 11.200000000000001 | 11.000000000000002 | 10.800000000000002 | 10.600000000000003 | 10.400000000000004 | 10.200000000000005 | 10.000000000000005 | 9.800000000000006 | 9.6000000000000068 | 9.4000000000000075 | 9.2000000000000082 | 9.0000000000000089 | 8.8000000000000096 | 8.6000000000000103 | 8.400000000000011 | 8.2000000000000117 | 8.0000000000000124 | 7.8000000000000123 | 7.6000000000000121 | 7.4000000000000119 | 7.2000000000000117 | 7.0000000000000115 | 6.8000000000000114 | 6.6000000000000112 | 6.400000000000011 | 6.2000000000000108 | 6.0000000000000107 | 5.8000000000000105 | 5.6000000000000103 | 5.4000000000000101 | 5.2000000000000099 | 5.0000000000000098 | 4.8000000000000096 | 4.6000000000000094 | 4.4000000000000092 | 4.2000000000000091 | 4.0000000000000089 | 3.8000000000000087 | 3.6000000000000085 | 3.4000000000000083 | 3.2000000000000082 | 3.000000000000008
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095
Alcalinidade total

## Slide 35: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Controle de processos de coagulação e floculação
Operação de processos de abrandamento
Controle de corrosão
Definição da capacidade de tamponamento da fase líquida

## Slide 36: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Operação de processos biológicos de tratamento
Variações de pH na fase líquida em razão de crescimento excessivo de algas

## Slide 37: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Águas superficiais: 20 a 100 mg CaCO3/L
Águas subterrâneas: 50 a 400 mg CaCO3/L
Digestores anaeróbios: 2.000 a 5.000 mg CaCO3/L

## Slide 38: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ACIDEZ
Definição: A acidez de uma amostra líquida é a sua capacidade de neutralizar bases fortes
Origem: Presença de carbono inorgânico total e demais ácidos conjugadas de bases fracas na fase líquida

## Slide 39: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ACIDEZ
Análise titulométrica com base forte
Unidade: eq/L ou mg CaCO3/L

## Slide 40: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ACIDEZ
Análise titulométrica
Hidróxido de sódio 0,02 N
Acidez mineral: titulação até pH 4,3
Acidez total: titulação até pH 8,3

## Slide 41: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ACIDEZ
pH inicial
Acidez total
V1
pH igual a 8,3
V2
Acidez mineral
pH igual a 4,3

## Slide 42: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ACIDEZ
Cálculos

## Slide 43: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ACIDEZ
Cálculos

## Slide 44: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ACIDEZ

## Slide 45: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE E ACIDEZ
Acidez mineral
Chart: pH
| 11.6 | 11.4 | 11.200000000000001 | 11.000000000000002 | 10.800000000000002 | 10.600000000000003 | 10.400000000000004 | 10.200000000000005 | 10.000000000000005 | 9.800000000000006 | 9.6000000000000068 | 9.4000000000000075 | 9.2000000000000082 | 9.0000000000000089 | 8.8000000000000096 | 8.6000000000000103 | 8.400000000000011 | 8.2000000000000117 | 8.0000000000000124 | 7.8000000000000123 | 7.6000000000000121 | 7.4000000000000119 | 7.2000000000000117 | 7.0000000000000115 | 6.8000000000000114 | 6.6000000000000112 | 6.400000000000011 | 6.2000000000000108 | 6.0000000000000107 | 5.8000000000000105 | 5.6000000000000103 | 5.4000000000000101 | 5.2000000000000099 | 5.0000000000000098 | 4.8000000000000096 | 4.6000000000000094 | 4.4000000000000092 | 4.2000000000000091 | 4.0000000000000089 | 3.8000000000000087 | 3.6000000000000085 | 3.4000000000000083 | 3.2000000000000082 | 3.000000000000008
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095

## Slide 46: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE E ACIDEZ
Acidez mineral
Acidez a CO2
Chart: pH
| 11.6 | 11.4 | 11.200000000000001 | 11.000000000000002 | 10.800000000000002 | 10.600000000000003 | 10.400000000000004 | 10.200000000000005 | 10.000000000000005 | 9.800000000000006 | 9.6000000000000068 | 9.4000000000000075 | 9.2000000000000082 | 9.0000000000000089 | 8.8000000000000096 | 8.6000000000000103 | 8.400000000000011 | 8.2000000000000117 | 8.0000000000000124 | 7.8000000000000123 | 7.6000000000000121 | 7.4000000000000119 | 7.2000000000000117 | 7.0000000000000115 | 6.8000000000000114 | 6.6000000000000112 | 6.400000000000011 | 6.2000000000000108 | 6.0000000000000107 | 5.8000000000000105 | 5.6000000000000103 | 5.4000000000000101 | 5.2000000000000099 | 5.0000000000000098 | 4.8000000000000096 | 4.6000000000000094 | 4.4000000000000092 | 4.2000000000000091 | 4.0000000000000089 | 3.8000000000000087 | 3.6000000000000085 | 3.4000000000000083 | 3.2000000000000082 | 3.000000000000008
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095

## Slide 47: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE E ACIDEZ
Acidez mineral
Acidez a CO2
Acidez total
Chart: pH
| 11.6 | 11.4 | 11.200000000000001 | 11.000000000000002 | 10.800000000000002 | 10.600000000000003 | 10.400000000000004 | 10.200000000000005 | 10.000000000000005 | 9.800000000000006 | 9.6000000000000068 | 9.4000000000000075 | 9.2000000000000082 | 9.0000000000000089 | 8.8000000000000096 | 8.6000000000000103 | 8.400000000000011 | 8.2000000000000117 | 8.0000000000000124 | 7.8000000000000123 | 7.6000000000000121 | 7.4000000000000119 | 7.2000000000000117 | 7.0000000000000115 | 6.8000000000000114 | 6.6000000000000112 | 6.400000000000011 | 6.2000000000000108 | 6.0000000000000107 | 5.8000000000000105 | 5.6000000000000103 | 5.4000000000000101 | 5.2000000000000099 | 5.0000000000000098 | 4.8000000000000096 | 4.6000000000000094 | 4.4000000000000092 | 4.2000000000000091 | 4.0000000000000089 | 3.8000000000000087 | 3.6000000000000085 | 3.4000000000000083 | 3.2000000000000082 | 3.000000000000008
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095

## Slide 48: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Definição da capacidade da fase líquida resistir a mudança do pH quando da adição de bases fortes
Não possui grande importância sanitária
A sua avaliação é efetuada juntamente com o parâmetro alcalinidade

## Slide 49: Muito Obrigado !!!