## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5745 – PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: REATORES NÃO IDEAIS
Introdução
Caracterização de reatores não ideais
Ensaios com traçadores
Curvas E(t) e F(t)
Curva E(θ)

## Slide 3: REATORES NÃO IDEAIS
Modelação hidráulica de reatores não ideais
Reatores de mistura completa em série
Reatores de fluxo disperso
Comentários finais

## Slide 4: REATORES NÃO IDEAIS
Decantadores convencionais !!

## Slide 5: REATORES NÃO IDEAIS
Floculadores !!

## Slide 6: REATORES NÃO IDEAIS
Tanques de aeração !!

## Slide 7: REATORES NÃO IDEAIS
Tanques de contato !!

## Slide 8: REATORES NÃO IDEAIS
Agitação
a) Deficiência no sistema de agitação
Deficiências nos sistemas de agitação e mistura !!

## Slide 9: REATORES NÃO IDEAIS
Deficiências nos sistemas de entrada e saída de fluido !!
b) Deficiências nos sistemas de entrada e saída
zona morta

## Slide 10: REATORES NÃO IDEAIS
Indução de correntes de escoamento devido a ação do vento !!
c) Indução de correntes de escoamento devido a ação do vento
Vento
zona morta

## Slide 11: REATORES NÃO IDEAIS
Formação de correntes de desnsidade devido a diferenças de temperatura !!
d) Formação de correntes de densidade devido a diferenças de temperatura
zona morta

## Slide 12: COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DE REATORES IDEAIS
tempo
Concentração
t0
tempo
Concentração
Entrada
Saída
Adição do traçador
Medição do traçador
Reator

## Slide 13: CARACTERÍSTICAS IDEAIS DE UM TRAÇADOR
Inerte, isto é, deve ser um elemento conservativo
Baixo custo
Miscível em água
Deve ser de fácil quantificação analítica

## Slide 14: CARACTERÍSTICAS IDEAIS DE UM TRAÇADOR
Inerte, isto é, deve ser um elemento conservativo
Baixo custo
Miscível em água
Deve ser de fácil quantificação analítica

## Slide 15: CARACTERÍSTICAS IDEAIS DE UM TRAÇADOR
Inerte, isto é, deve ser um elemento conservativo
Baixo custo
Miscível em água
Deve ser de fácil quantificação analítica

## Slide 16: CARACTERÍSTICAS IDEAIS DE UM TRAÇADOR
Inerte, isto é, deve ser um elemento conservativo
Baixo custo
Miscível em água
Deve ser de fácil quantificação analítica

## Slide 17: COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DE REATORES IDEAIS
tempo
Concentração
tempo
Concentração
Entrada
Saída
Adição do traçador
Medição do traçador
Reator
θ

## Slide 18: COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DE REATORES IDEAIS
tempo
Concentração
Entrada
Saída
Adição do traçador
Medição do traçador
Reator
Agitação
tempo
Concentração
C0

## Slide 19: COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DE REATORES IDEAIS
Entrada
Saída
Adição do traçador
Medição do traçador
Reator
Agitação

## Slide 20: COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DE REATORES IDEAIS
Entrada
Saída
Adição do traçador
Medição do traçador
Reator
Agitação

## Slide 21: COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DE REATORES IDEAIS
Entrada
Saída
Adição do traçador
Medição do traçador
Reator
Agitação

## Slide 22: COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DE REATORES IDEAIS
tempo
Concentração
tempo
Concentração
Entrada
Saída
Adição do traçador
Medição do traçador
Reator
C0
θ

## Slide 23: COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DE REATORES IDEAIS
tempo
Concentração
Entrada
Saída
Adição do traçador
Medição do traçador
Reator
Agitação
tempo
Concentração
C0
C0

## Slide 24: COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DE REATORES IDEAIS
Entrada
Saída
Adição do traçador
Medição do traçador
Reator
Agitação

## Slide 25: COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DE REATORES IDEAIS
Entrada
Saída
Adição do traçador
Medição do traçador
Reator
Agitação

## Slide 26: COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DE REATORES IDEAIS
Entrada
Saída
Adição do traçador
Medição do traçador
Reator
Agitação

## Slide 27: APRESENTAÇÃO DAS CURVAS E(t) E F(t)
Solução de um dilema !!
      Ensaio 1: Reator com tempo de detenção igual a 30 min
      Ensaio 2: Reator com tempo de detenção igual a 30 dias

## Slide 28: APRESENTAÇÃO DAS CURVAS E(t) E F(t)
      Ensaio 1: Reator com tempo de detenção igual a 30 min
tempo
Concentração

## Slide 29: APRESENTAÇÃO DAS CURVAS E(t) E F(t)
      Ensaio 2: Reator com tempo de detenção igual a 30 dias
tempo
Concentração

## Slide 30: APRESENTAÇÃO DAS CURVAS E(t) E F(t)
      Curva E(t)
    Características análogas a uma função densidade de probabilidade
      Deverá ser obtida por meio de ensaios com traçadores

## Slide 31: APRESENTAÇÃO DAS CURVAS E(t) E F(t)
    Poderá ser analisada empregando-se técnicas de estatística e teoria das probabilidades
tempo
Concentração

## Slide 32: APRESENTAÇÃO DAS CURVAS E(t) E F(t)
tempo
Concentração

## Slide 33: APRESENTAÇÃO DAS CURVAS E(t) E F(t)
tempo
Concentração
    E(t)
    Função densidade de probabilidade relativa

## Slide 34: APRESENTAÇÃO DAS CURVAS E(t) E F(t)
tempo
Concentração
    F(t)
    Função densidade de probabilidade acumulada

## Slide 35: ENSAIOS DE TRAÇADORES NA FORMA DE PULSO
tempo
Concentração
t0
tempo
Concentração

## Slide 36: ENSAIOS DE TRAÇADORES NA FORMA DE PULSO
tempo
E(t)
tempo
C(t)
tempo
E(t)
tempo
F(t)

## Slide 37: ENSAIOS DE TRAÇADORES NA FORMA CONTÍNUA
tempo
Concentração
tempo
C0
Concentração
C0

## Slide 38: ENSAIOS DE TRAÇADORES NA FORMA CONTÍNUA
tempo
Concentração
C0
tempo
F(t)
tempo
F(t)
tempo
E(t)

## Slide 39: PROPRIEDADE DA CURVA E(t)
    Obtenção de média e desvio padrão
tempo
E(t)

## Slide 40: PROPRIEDADE DA CURVA E(t)
    Obtenção de média e desvio padrão
tempo
E(t)

## Slide 41: APRESENTAÇÃO DA CURVA E(θ)
tempo
Concentração
    Podemos parametrizar o eixo das abcissas (tempo) !!

## Slide 42: APRESENTAÇÃO DA CURVA E(θ)
tempo
Concentração

## Slide 43: APRESENTAÇÃO DA CURVA E(θ)
tempo
Concentração

## Slide 44: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
Reatores não ideais modelados como um conjunto de reatores de mistura completa em série
Reatores não ideais modelados como um reator pistonado com fluxo disperso

## Slide 45: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
Reator não ideal
zona morta
Conjunto de reatores de mistura completa em série
Q
Q

## Slide 46: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
Q
Q,
1
2
3
n-1
n
C1
C2
CN-1
CN
......

## Slide 47: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
Q
Q,
1
2
3
n-1
n
C1
C2
CN-1
CN
......

## Slide 48: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
Q
Q,
1
2
3
n-1
n
C1
C2
CN-1
CN
......

## Slide 49: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
Q
Q,
1
2
3
n-1
n
C1
C2
CN-1
CN
......

## Slide 50: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
Q
Q,
1
2
3
n-1
n
C1
C2
CN-1
CN
......

## Slide 51: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
Chart: Teta
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.30000000000000004 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.79999999999999993 | 0.89999999999999991 | 0.90999999999999992 | 0.91999999999999993 | 0.92999999999999994 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.0900000000000001 | 1.1000000000000001 | 1.2000000000000002 | 1.3000000000000003 | 1.4000000000000004 | 1.5000000000000004 | 1.6000000000000005 | 1.7000000000000006 | 1.8000000000000007 | 1.9000000000000008 | 2.0000000000000009 | 2.100000000000001 | 2.2000000000000011 | 2.3000000000000012 | 2.4000000000000012 | 2.5000000000000013 | 2.6000000000000014 | 2.7000000000000015 | 2.8000000000000016 | 2.9000000000000017 | 3.0000000000000018
n=1 | 1 | 0.90484 | 0.81873 | 0.74082 | 0.67032 | 0.60653 | 0.54881 | 0.49659 | 0.44933 | 0.40657 | 0.40252 | 0.39852 | 0.39455 | 0.39063 | 0.38674 | 0.38289 | 0.37908 | 0.37531 | 0.37158 | 0.36788 | 0.36422 | 0.36059 | 0.35701 | 0.35345 | 0.34994 | 0.34646 | 0.34301 | 0.3396 | 0.33622 | 0.33287 | 0.30119 | 0.27253 | 0.2466 | 0.22313 | 0.2019 | 0.18268 | 0.1653 | 0.14957 | 0.13534 | 0.12246 | 0.1108 | 0.10026 | 0.090718 | 0.082085 | 0.074274 | 0.067206 | 0.06081 | 0.055023 | 0.049787
n=2 | 0 | 0.32749 | 0.53626 | 0.65857 | 0.71893 | 0.73576 | 0.72287 | 0.69047 | 0.64607 | 0.59508 | 0.58977 | 0.58445 | 0.5791 | 0.57374 | 0.56836 | 0.56297 | 0.55757 | 0.55217 | 0.54675 | 0.54134 | 0.53593 | 0.53052 | 0.52511 | 0.51971 | 0.51432 | 0.50893 | 0.50356 | 0.4982 | 0.49286 | 0.48753 | 0.43545 | 0.38622 | 0.34054 | 0.29872 | 0.26088 | 0.22694 | 0.19673 | 0.17002 | 0.14653 | 0.12596 | 0.10804 | 0.092477 | 0.079006 | 0.067379 | 0.057372 | 0.048779 | 0.041416 | 0.03512 | 0.029745
n=3 | 0 | 0.10001 | 0.29636 | 0.49398 | 0.65058 | 0.75306 | 0.80335 | 0.81005 | 0.7838 | 0.73489 | 0.72911 | 0.7232 | 0.71716 | 0.71102 | 0.70476 | 0.69841 | 0.69196 | 0.68543 | 0.67881 | 0.67213 | 0.66537 | 0.65856 | 0.65169 | 0.64477 | 0.6378 | 0.6308 | 0.62376 | 0.61669 | 0.6096 | 0.60249 | 0.53117 | 0.46182 | 0.39678 | 0.33744 | 0.28442 | 0.23786 | 0.19756 | 0.16307 | 0.13385 | 0.10932 | 0.088886 | 0.071971 | 0.058055 | 0.046666 | 0.037392 | 0.029873 | 0.0238 | 0.018913 | 0.014994
n=5 | 0 | 0.0078975 | 0.076642 | 0.23533 | 0.45112 | 0.66801 | 0.84016 | 0.94406 | 0.97683 | 0.94904 | 0.94355 | 0.93764 | 0.93132 | 0.92463 | 0.91756 | 0.91014 | 0.9024 | 0.89433 | 0.88598 | 0.87734 | 0.86843 | 0.85929 | 0.84991 | 0.84031 | 0.83052 | 0.82054 | 0.8104 | 0.8001 | 0.78966 | 0.77909 | 0.66926 | 0.55911 | 0.45613 | 0.36458 | 0.28626 | 0.22127 | 0.16869 | 0.12702 | 0.094583 | 0.069731 | 0.050944 | 0.036912 | 0.026543 | 0.018955 | 0.013449 | 0.0094868 | 0.006655 | 0.0046447 | 0.0032263
n=20 | 0 | 1.1666e-11 | 8.2775e-07 | 0.00024834 | 0.0079486 | 0.074643 | 0.32273 | 0.81704 | 1.398 | 1.7734 | 1.7912 | 1.8049 | 1.8147 | 1.8205 | 1.8225 | 1.8206 | 1.8149 | 1.8056 | 1.7928 | 1.7767 | 1.7574 | 1.735 | 1.7098 | 1.682 | 1.6516 | 1.6191 | 1.5845 | 1.5481 | 1.51 | 1.4706 | 1.0396 | 0.64383 | 0.3562 | 0.17882 | 0.082482 | 0.03532 | 0.014161 | 0.0053534 | 0.00192 | 0.0006566 | 0.00021507 | 6.7731e-05 | 2.0577e-05 | 6.0484e-06 | 1.7246e-06 | 4.781e-07 | 1.2913e-07 | 3.404e-08 | 8.7728e-09
n=40 | 0 | 1.0855e-23 | 1.093e-13 | 1.4757e-08 | 2.0158e-05 | 0.0022221 | 0.049848 | 0.37273 | 1.2471 | 2.2577 | 2.3287 | 2.3906 | 2.4428 | 2.485 | 2.5168 | 2.538 | 2.5485 | 2.5485 | 2.5382 | 2.5179 | 2.488 | 2.4491 | 2.4018 | 2.3467 | 2.2847 | 2.2164 | 2.1428 | 2.0645 | 1.9825 | 1.8975 | 1.0345 | 0.42983 | 0.14168 | 0.038256 | 0.0086825 | 0.0016916 | 0.0002879 | 4.3433e-05 | 5.8807e-06 | 7.2216e-07 | 8.1168e-08 | 8.416e-09 | 8.1056e-10 | 7.295e-11 | 6.1681e-12 | 4.9226e-13 | 3.7239e-14 | 2.6803e-15 | 1.8416e-16

## Slide 52: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS

## Slide 53: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS

## Slide 54: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
Reatores não ideais modelados como um conjunto de reatores de mistura completa em série
Reatores não ideais modelados como um reator pistonado com fluxo disperso

## Slide 55: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
(a) Perfil de velocidades uniforme
(b) Perfil de velocidades em sistemas reais
Advecção

## Slide 56: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
(b) Perfil de velocidades em sistemas reais
velocidade
Velocidade constante
v
tempo
Escoamento laminar
vm

## Slide 57: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
(b) Perfil de velocidades em sistemas reais
velocidade
v
tempo
Escoamento turbulento
vm

## Slide 58: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
t=0
t=t1
t=t2
t=∞
Difusão molecular

## Slide 59: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
Difusão molecular
Valores de coeficientes de difusão molecular em líquidos: 10-10 m2/s a 10-9 m2/s
Valores de coeficientes de difusão molecular em gases: 10-6 m2/s a 10-5 m2/s

## Slide 60: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
Difusão molecular
Difusão turbulenta

## Slide 61: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
Difusão turbulenta
Valores típicos do coeficiente de dispersão na engenharia sanitária e ambiental: 5,0.10-2 m2/s a 1,0.103 m2/s

## Slide 62: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
dx
dy
dz
dx
dy
dz
dx
L
QC0
QCs
dx

## Slide 63: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
dx
dy
dz
dx
dy
dz
dx
L
QC0
QCs
dx

## Slide 64: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS

## Slide 65: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS

## Slide 66: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS

## Slide 67: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS

## Slide 68: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS

## Slide 69: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS

## Slide 70: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
Número de dispersão
Número de Peclet

## Slide 71: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
Número de dispersão
Número de Peclet
Ausência de dispersão | 0 | ∞
Baixa dispersão | ≤ 0,05 | ≥ 20
Moderada dispersão | 0,05 a 0,25 | 4 a 20
Alto grau de dispersão | ≥ 0,25 | ≤ 4
Mistura completa | ∞ | 0

## Slide 72: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
Solução analítica

## Slide 73: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
(a) Reator fechado
Z=0
Z=1
Dt=0
Dt=0
Dt >0
(b) Reator aberto
Z=0
Z=1
Dt >0
Dt >0
Dt >0

## Slide 74: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
(a) Reator fechado
Z=0
Z=1
Dt=0
Dt=0
Dt >0

## Slide 75: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
(b) Reator aberto
Z=0
Z=1
Dt >0
Dt >0
Dt >0

## Slide 76: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
(b) Reator aberto
Z=0
Z=1
Dt >0
Dt >0
Dt >0

## Slide 77: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
Chart: Teta
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.30000000000000004 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.79999999999999993 | 0.89999999999999991 | 0.90999999999999992 | 0.91999999999999993 | 0.92999999999999994 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.0900000000000001 | 1.1000000000000001 | 1.2000000000000002 | 1.3000000000000003 | 1.4000000000000004 | 1.5000000000000004 | 1.6000000000000005 | 1.7000000000000006 | 1.8000000000000007 | 1.9000000000000008 | 2.0000000000000009 | 2.100000000000001 | 2.2000000000000011 | 2.3000000000000012 | 2.4000000000000012 | 2.5000000000000013 | 2.6000000000000014 | 2.7000000000000015 | 2.8000000000000016 | 2.9000000000000017 | 3.0000000000000018
Pe=1 | 0 | 0.11775 | 0.28343 | 0.34238 | 0.35617 | 0.35207 | 0.3407 | 0.32651 | 0.31148 | 0.29653 | 0.29506 | 0.2936 | 0.29214 | 0.29068 | 0.28924 | 0.2878 | 0.28636 | 0.28493 | 0.28351 | 0.2821 | 0.28069 | 0.27929 | 0.2779 | 0.27651 | 0.27514 | 0.27377 | 0.2724 | 0.27105 | 0.2697 | 0.26836 | 0.25538 | 0.24317 | 0.2317 | 0.22093 | 0.21082 | 0.20132 | 0.19238 | 0.18397 | 0.17604 | 0.16855 | 0.16148 | 0.1548 | 0.14847 | 0.14247 | 0.13678 | 0.13137 | 0.12624 | 0.12135 | 0.1167
Pe=5 | 0 | 7.992e-05 | 0.025834 | 0.1495 | 0.3238 | 0.47749 | 0.58351 | 0.64201 | 0.66252 | 0.65574 | 0.65393 | 0.65195 | 0.64981 | 0.64751 | 0.64505 | 0.64246 | 0.63973 | 0.63687 | 0.63389 | 0.63079 | 0.62758 | 0.62427 | 0.62086 | 0.61735 | 0.61376 | 0.61008 | 0.60633 | 0.6025 | 0.5986 | 0.59464 | 0.55233 | 0.50738 | 0.46215 | 0.41818 | 0.37643 | 0.33743 | 0.30146 | 0.26858 | 0.23875 | 0.21183 | 0.18765 | 0.16601 | 0.1467 | 0.12952 | 0.11426 | 0.10072 | 0.088742 | 0.078147 | 0.068786
Pe=10 | 0 | 4.5283e-09 | 0.00066916 | 0.027446 | 0.14867 | 0.36145 | 0.59128 | 0.77314 | 0.88018 | 0.91457 | 0.91457 | 0.91402 | 0.91293 | 0.91134 | 0.90925 | 0.90668 | 0.90367 | 0.90021 | 0.89634 | 0.89208 | 0.88743 | 0.88242 | 0.87707 | 0.87139 | 0.86541 | 0.85913 | 0.85258 | 0.84578 | 0.83873 | 0.83145 | 0.74924 | 0.65806 | 0.56657 | 0.48018 | 0.40184 | 0.33284 | 0.27335 | 0.22292 | 0.18073 | 0.14578 | 0.11709 | 0.093704 | 0.07475 | 0.059466 | 0.047194 | 0.037375 | 0.029544 | 0.023316 | 0.018374
Pe=50 | 0 | 6.7231e-44 | 1.8949e-17 | 4.9486e-09 | 4.1025e-05 | 0.0054458 | 0.091868 | 0.47793 | 1.1937 | 1.83 | 1.8709 | 1.9065 | 1.9366 | 1.9612 | 1.9803 | 1.9939 | 2.002 | 2.0047 | 2.0023 | 1.9947 | 1.9824 | 1.9654 | 1.9441 | 1.9187 | 1.8896 | 1.8569 | 1.8211 | 1.7824 | 1.7411 | 1.6976 | 1.2004 | 0.73635 | 0.40402 | 0.2028 | 0.094705 | 0.04168 | 0.01746 | 0.0070174 | 0.0027229 | 0.0010252 | 0.00037615 | 0.00013493 | 4.7463e-05 | 1.641e-05 | 5.5877e-06 | 1.8772e-06 | 6.2309e-07 | 2.046e-07 | 6.654e-08
Pe=100 | 0 | 1.0134e-87 | 1.1385e-34 | 9.5093e-18 | 7.5465e-10 | 1.4867e-05 | 0.0046348 | 0.13549 | 0.90363 | 2.2524 | 2.3672 | 2.4716 | 2.5642 | 2.644 | 2.71 | 2.7617 | 2.7986 | 2.8207 | 2.8281 | 2.821 | 2.8001 | 2.7659 | 2.7195 | 2.6618 | 2.5939 | 2.5169 | 2.4321 | 2.3407 | 2.2439 | 2.1429 | 1.1192 | 0.43829 | 0.13693 | 0.03571 | 0.0080433 | 0.0016058 | 0.00028998 | 4.8124e-05 | 7.4337e-06 | 1.0799e-06 | 1.4878e-07 | 1.9577e-08 | 2.4743e-09 | 3.0186e-10 | 3.5693e-11 | 4.1051e-12 | 4.6058e-13 | 5.0543e-14 | 5.437e-15
Pe=250 | 0 | 1.9399e-219 | 1.3803e-86 | 3.7721e-44 | 2.6259e-24 | 1.6912e-13 | 3.327e-07 | 0.0017257 | 0.21911 | 2.3478 | 2.6807 | 3.0106 | 3.3275 | 3.6212 | 3.8822 | 4.102 | 4.2737 | 4.3922 | 4.4546 | 4.4604 | 4.4109 | 4.3095 | 4.1614 | 3.9728 | 3.751 | 3.5038 | 3.2388 | 2.9635 | 2.685 | 2.4094 | 0.50699 | 0.05167 | 0.0029799 | 0.000109 | 2.7545e-06 | 5.134e-08 | 7.4259e-10 | 8.6763e-12 | 8.4558e-14 | 7.0549e-16 | 5.1472e-18 | 3.342e-20 | 1.9595e-22 | 1.0504e-24 | 5.2008e-27 | 2.3999e-29 | 1.0399e-31 | 4.2591e-34 | 1.6581e-36

## Slide 78: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS

## Slide 79: MODELAÇÃO HIDRÁULICA DE REATORES NÃO IDEAIS
Tipo de reator | Número de dispersão
Lagoas de estabilizaçao | 
Lagoa simples | 1 a 4
Múltiplas lagoas em série | 0,1 a 1
Lagoas aeradas | 
Forma retangular | 1 a 4
Forma quadrada | 3 e 4
Decantadores convencionais | 0,2 a 2
Tanques de aeração | 
Grande relação comprimento largura | 0,1 a 1
Mistura completa | 3 a 4
Valo de oxidação | 3 a 4
Tanque de contato | 0,02 a 0,08

## Slide 80: Muito Obrigado !!!