## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5745 – PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
Introdução
Conceito de energia livre de Gibbs
Equilíbrio químico
Constantes de equilíbrio
Efeito da temperatura em constantes de equilíbrio

## Slide 3: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
Cinética Química
Reações homogêneas e não homogêneas
Reações reversíveis e irreversíveis
Reações elementares e não elementares
Cinética química de reações elementares e não elementares

## Slide 4: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
Reações de Ordem Zero, Primeira e Segunda Ordem
Determinação da ordem de reações químicas
Reações em série e paralelo
Comentários Finais

## Slide 5: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 6: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 7: PROCESSOS DE TRANSPORTE E TRANSFORMAÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS E DE ENGENHARIA
A+BC+D
Transporte de massa
Transporte de massa
Entrada
Saída
O objetivo é estabelecer as bases para o
seu projeto com objetivos definidos
Sistemas de engenharia
O objetivo é a sua descrição e antecipar mudanças ambientais em função de diferentes inputs
Sistemas naturais

## Slide 8: PROCESSOS DE TRANSPORTE E TRANSFORMAÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS E DE ENGENHARIA
Gás
Sólido
Líquido
Líquido

## Slide 9: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
4Fe+2 + 10H2O + O2  4Fe(OH)3(s) + 8H+
2Mn+2 + O2 + 2H20  2MnO2 + 4H+

## Slide 10: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
4Fe+2 + 10H2O + O2  4Fe(OH)3(s) + 8H+
2Mn+2 + O2 + 2H20  2MnO2 + 4H+

## Slide 11: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
NH4+ + 2O2  NO3- + H2O + 2H+
H2S + 2O2  SO4-2 + 2H+

## Slide 12: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
NH4+ + 2O2  NO3- + H2O + 2H+
H2S + 2O2  SO4-2 + 2H+

## Slide 13: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
(A)
(B)
t=0
t=0
t=∞
t=∞
tubulação
(A)
(B)
tubulação
Figura 2a
Figura 2b

## Slide 14: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
A+B  C+D
(A)
(B)

## Slide 15: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
(A)
(B)

## Slide 16: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
A+B  C+D

## Slide 17: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
B
A
C
D
A0
B0
Equilíbrio
tempo
t0
Não equilíbrio

## Slide 18: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
(A)
(B)
tubulação
Nível do mar
Energia livre de Gibbs
Tempo
Valor de referência (1 atm e 25°C)

## Slide 19: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO

## Slide 20: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO

## Slide 21: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO

## Slide 22: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
Espécie | ΔG0 (kJ/mol) | ΔH0 (kJ/mol) | ΔS0 (J/mol.K)
CO2 (g) | -394,37 | -393,5 | 213,6
H2CO3* (aq) | -623,2 | -699,6 | 187,0
H2CO3(aq) | -607,1 |  | 
HCO3- (aq) | -586,8 | -692,0 | 91,2
CO3-2 (aq) | -527,9 | -677,1 | -56,9
Ca+2 (aq) | -553,54 | -542,83 | -53
CaCO3 (s) | -1.128,8 | -1.207,4 | 91,7
H2O (aq) | -237,18 | -285,83 | 69,91
H2O (g) | -228,57 | -241,8 | 188,72
H+ (aq) | 0 | 0 | 0
OH- (aq) | -157,29 | -230,0 | -10,75
NH3 (g) | -16,48 | -46,1 | 192
NH3 (aq) | -26,57 | -80,29 | 111
NH4+ (aq) | -79,37 | -132,5 | 113,4
O2 (g) | 0 | 0 | 205
O2 (aq) | 16,32 | -11,71 | 111

## Slide 23: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO

## Slide 24: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
K
Variação de Q
com o tempo
Tempo
Q
K
Condição de equilíbrio
Condição de não equilíbrio
t0

## Slide 25: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
B
A
C
D
A0
B0
Equilíbrio
tempo
t0
Não equilíbrio

## Slide 26: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
Reação química em equilíbrio !!
Reação química espontânea !!
Reação química não espontânea !!
Reação química proposta
Caso A
Caso B
Caso C

## Slide 27: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
K= constante de equilíbrio !!

## Slide 28: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
Situação 1: Efetuar o cálculo de constantes de equilíbrio para uma determinada reação química proposta !!
Situação 2: Avaliar o sentido de uma determinada reação química !!

## Slide 29: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
Regra 1: Para solventes, deve-se expressar sua concentração como fração molar. Deste modo, [H2O] será igual a 1.
Regra 2: Para sólidos em equilíbrio em solução, sua concentração será sempre igual a 1.

## Slide 30: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO
Regra 3: Para gases em equilíbrio em solução, sua concentração será em atmosferas (Pressão Parcial).
Regra 4: Para compostos dissolvidos em água, sua concentração será sempre expressa como moles por litro.

## Slide 31: CONSTANTE DE EQUILÍBRIO E EFEITO DA TEMPERATURA

## Slide 32: CONSTANTE DE EQUILÍBRIO E EFEITO DA TEMPERATURA
Chart: Temperatura (C)
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Produto de Solubilidade | 7.2518e-09 | 7.1122e-09 | 6.9763e-09 | 6.844e-09 | 6.715e-09 | 6.5894e-09 | 6.467e-09 | 6.3477e-09 | 6.2314e-09 | 6.118e-09 | 6.0075e-09 | 5.8997e-09 | 5.7946e-09 | 5.692e-09 | 5.5919e-09 | 5.4943e-09 | 5.399e-09 | 5.306e-09 | 5.2152e-09 | 5.1266e-09 | 5.04e-09 | 4.9555e-09 | 4.8729e-09 | 4.7923e-09 | 4.7135e-09 | 4.6365e-09 | 4.5612e-09 | 4.4877e-09 | 4.4158e-09 | 4.3455e-09 | 4.2768e-09 | 4.2096e-09 | 4.1439e-09 | 4.0796e-09 | 4.0167e-09 | 3.9552e-09 | 3.895e-09 | 3.8361e-09 | 3.7785e-09 | 3.7221e-09 | 3.6668e-09 | 3.6128e-09 | 3.5598e-09 | 3.508e-09 | 3.4572e-09 | 3.4075e-09 | 3.3587e-09 | 3.311e-09 | 3.2643e-09 | 3.2184e-09 | 3.1735e-09 | 3.1295e-09 | 3.0864e-09 | 3.0441e-09 | 3.0026e-09 | 2.962e-09

## Slide 33: CINÉTICA QUÍMICA
Reações homogêneas e heterogêneas !!

## Slide 34: CINÉTICA QUÍMICA
Reações reversíveis e irreversíveis !!
Reversível !!

## Slide 35: CINÉTICA QUÍMICA
Reações reversíveis e irreversíveis !!
Irreversível !!

## Slide 36: CINÉTICA QUÍMICA
Reações elementares e não elementares !!
Elementar !!
A
B
C
A
B
C

## Slide 37: CINÉTICA QUÍMICA
Reações elementares e não elementares !!
(1)
(2)
A
B
AB*
C
A
B
AB*
C
AB*
Não elementar !!

## Slide 38: CINÉTICA QUÍMICA
Cinética química de reações elementares e não elementares !!

## Slide 39: CINÉTICA QUÍMICA
Cinética química de reações elementares e não elementares !!

## Slide 40: CINÉTICA QUÍMICA
Cinética química de reações elementares e não elementares !!

## Slide 41: CINÉTICA QUÍMICA
Cinética química de reações elementares !!

## Slide 42: CINÉTICA QUÍMICA
Cinética química de reações elementares !!

## Slide 43: CINÉTICA QUÍMICA

## Slide 44: CINÉTICA QUÍMICA
Cinética química de reações não elementares !!

## Slide 45: CINÉTICA QUÍMICA
Cinética química de reações não elementares !!

## Slide 46: CINÉTICA QUÍMICA
Cinética química de reações não elementares !!

## Slide 47: CINÉTICA QUÍMICA
Cinética química de reações não elementares !!

## Slide 48: CINÉTICA QUÍMICA
Cinética química de reações não elementares !!

## Slide 49: CINÉTICA QUÍMICA
Cinética química de reações não elementares !!

## Slide 50: CINÉTICA QUÍMICA
Cinética química de reações não elementares !!

## Slide 51: CINÉTICA QUÍMICA
Cinética química de reações não elementares !!

## Slide 52: CINÉTICA QUÍMICA
Cinética química de reações não elementares !!

## Slide 53: CINÉTICA QUÍMICA
Cinética química de reações não elementares !!

## Slide 54: CINÉTICA QUÍMICA
Chart: Tempo (min)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ordem Zero k=2,5 mg/l.min | 1 | 0.975 | 0.95 | 0.925 | 0.9 | 0.875 | 0.85 | 0.825 | 0.8 | 0.775 | 0.75 | 0.725 | 0.7 | 0.675 | 0.65 | 0.625 | 0.6 | 0.575 | 0.55 | 0.525 | 0.5 | 0.475 | 0.45 | 0.425 | 0.4 | 0.375 | 0.35 | 0.325 | 0.3 | 0.275 | 0.25
Primeira Ordem k=0,1 min-1 | 1 | 0.90484 | 0.81873 | 0.74082 | 0.67032 | 0.60653 | 0.54881 | 0.49659 | 0.44933 | 0.40657 | 0.36788 | 0.33287 | 0.30119 | 0.27253 | 0.2466 | 0.22313 | 0.2019 | 0.18268 | 0.1653 | 0.14957 | 0.13534 | 0.12246 | 0.1108 | 0.10026 | 0.090718 | 0.082085 | 0.074274 | 0.067206 | 0.06081 | 0.055023 | 0.049787
Segunda ordem k=0,002 mg-1.min-1.l | 1 | 0.83333 | 0.71429 | 0.625 | 0.55556 | 0.5 | 0.45455 | 0.41667 | 0.38462 | 0.35714 | 0.33333 | 0.3125 | 0.29412 | 0.27778 | 0.26316 | 0.25 | 0.2381 | 0.22727 | 0.21739 | 0.20833 | 0.2 | 0.19231 | 0.18519 | 0.17857 | 0.17241 | 0.16667 | 0.16129 | 0.15625 | 0.15152 | 0.14706 | 0.14286

## Slide 55: DETERMINAÇÃO DA ORDEM DE REAÇÕES QUÍMICAS
Método diferencial !!

## Slide 56: DETERMINAÇÃO DA ORDEM DE REAÇÕES QUÍMICAS
Método integral !!

## Slide 57: DETERMINAÇÃO DA ORDEM DE REAÇÕES QUÍMICAS
Método integral !!

## Slide 58: CINÉTICA QUÍMICA
Chart: Tempo (minutos)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Valores observados | 100 | 50 | 37 | 28.6 | 23.3 | 19.6 | 16.9 | 15.2 | 13.3 | 12.2 | 11.1
Ordem 0 | 100 | 88.9742 | 77.9484 | 66.9227 | 55.8969 | 44.8711 | 33.8453 | 22.8196 | 11.7938 | 0.76802 | -10.2578
Ordem 1 | 100 | 71.8166 | 51.5763 | 37.0403 | 26.6011 | 19.104 | 13.7199 | 9.8531 | 7.0762 | 5.0819 | 3.6496
Ordem 2 | 100 | 54.4136 | 37.3755 | 28.4631 | 22.9827 | 19.272 | 16.593 | 14.5679 | 12.9833 | 11.7096 | 10.6635

## Slide 59: CONSTANTE DE REAÇÕES E EFEITO DA TEMPERATURA

## Slide 60: CONSTANTE DE REAÇÕES E EFEITO DA TEMPERATURA

## Slide 61: CONSTANTE DE REAÇÕES E EFEITO DA TEMPERATURA

## Slide 62: CONSTANTE DE REAÇÕES E EFEITO DA TEMPERATURA
Para sistemas ambientais, alguns valores típicos:
Ea = 30 kJ/mol a 70 kJ/mol
R = 8,314.10-3 kJ/mol.K
T1 e T2 = 0 a 30°C (273 K a 303 K)

## Slide 63: CONSTANTE DE REAÇÕES E EFEITO DA TEMPERATURA
Para sistemas ambientais, alguns valores típicos:
Ea = 30 kJ/mol a 70 kJ/mol
R = 8,314.10-3 kJ/mol.K
T1 e T2 = 0 a 30°C (273 K a 303 K)

## Slide 64: REAÇÕES EM SÉRIE E PARALELO

## Slide 65: REAÇÕES EM SÉRIE E PARALELO

## Slide 66: REAÇÕES EM SÉRIE E PARALELO

## Slide 67: REAÇÕES EM SÉRIE E PARALELO

## Slide 68: REAÇÕES EM SÉRIE E PARALELO

## Slide 69: REAÇÕES EM SÉRIE E PARALELO
A
R
S
k1
k2

## Slide 70: REAÇÕES EM SÉRIE E PARALELO
A
R
S
k1
k2

## Slide 71: REAÇÕES EM SÉRIE E PARALELO
A
R
S
k1
k2

## Slide 72: REAÇÕES EM SÉRIE E PARALELO
A
B
C

## Slide 73: REAÇÕES EM SÉRIE E PARALELO
A
B
C

## Slide 74: REAÇÕES EM SÉRIE E PARALELO
A
B
C

## Slide 75: REAÇÕES EM SÉRIE E PARALELO
A
B
C

## Slide 76: REAÇÕES EM SÉRIE E PARALELO
A
R
S
k1
k2

## Slide 77: REAÇÕES EM SÉRIE E PARALELO
A
R
S
k1
k2

## Slide 78: Muito Obrigado !!!