## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5010 – FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA E QUALIDADE DA ÁGUA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Introdução
Conceituação de demanda bioquímica de oxigênio (DBO)
Constante de Henry
Parâmetro: Demanda Bioquímica de Oxigênio
Comentários Finais

## Slide 3: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
OD
Tempo
OD máximo
OD0
OD1
T1

## Slide 4: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
OD
Tempo
OD máximo
OD0
OD1
T1
OD2
T2

## Slide 5: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
OD
Tempo
OD máximo
OD0
OD1
T1
OD2
T2
T3
OD3
DBO(t)=OD0 – OD(t)

## Slide 6: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Porque haveria o consumo de OD na fase líquida ?

## Slide 7: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
A fase líquida pode apresentar compostos orgânicos passíveis de serem oxidados biologicamente por via aeróbia !!
Desta forma, se espera que ocorra um consumo de oxigênio !!

## Slide 8: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Anabolismo
Catabolismo
Matéria orgânica
não biodegradável
Matéria orgânica
Energia
Síntese celular
Nutrientes

## Slide 9: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
COHNPS + O2
Microrganismos
CO2 + NH3 + Energia
Catabolismo !!
Matéria Orgânica

## Slide 10: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
COHNPS + O2 + Nutrientes
Microrganismos
CO2 + NH3 + C5H7NO2
+ Produtos finais
COHNPS + O2
Microrganismos
CO2 + NH3 + Energia
Matéria Orgânica
Anabolismo !!

## Slide 11: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
COHNPS + O2 + Nutrientes
Microrganismos
CO2 + NH3 + C5H7NO2
+ Produtos finais
C5H7NO2 + 5O2
CO2 + 2H2O + NH3 + Energia
COHNPS + O2
Microrganismos
CO2 + NH3 + Energia
Matéria Orgânica
Respiração endógena !!

## Slide 12: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
COHNPS + O2 + Nutrientes
Microrganismos
CO2 + NH3 + C5H7NO2
+ Produtos finais
C5H7NO2 + 5O2
CO2 + 2H2O + NH3 + Energia
COHNPS + O2
Microrganismos
CO2 + NH3 + Energia
Demanda bioquímica de oxigênio !!

## Slide 13: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Demanda bioquímica de oxigênio !!

## Slide 14: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Definição: Quantidade de oxigênio dissolvido requerido para a oxidação da matéria orgânica biodegradável por via aeróbia
Origem: Compostos orgânicos biodegradáveis presentes na fase líquida

## Slide 15: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Permite a quantificação da concentração de compostos orgânicos biodegradável na fase líquida !!
Quanto maior for o grau de proteção do corpo d’água, menores serão os valores de DBO !!

## Slide 16: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Permite a quantificação da concentração de compostos orgânicos biodegradável na fase líquida !!
Quanto mais poluído, maiores serão os valores de DBO !!

## Slide 17: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro de grande importância nos estudos de qualidade da água e autodepuração de corpos d’água !!

## Slide 18: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de água Baixo Cotia
Chart: Data
| 36165 | 36165 | 36348 | 36376 | 36405 | 36472 | 36502 | 36528 | 36586 | 36657 | 36920 | 36969 | 36992 | 37025 | 37062 | 37091 | 37123 | 37153 | 37181 | 37221 | 37266 | 37312 | 37335 | 37370 | 37420 | 37459 | 37487 | 37518 | 37560 | 37616 | 37644 | 37664 | 37700 | 37746 | 37994 | 38022 | 38057 | 38106 | 38141 | 38218 | 38251 | 38328 | 38434 | 38483 | 38524 | 38553 | 38580 | 38617
 | 5.9778 | 5.9778 | 5.0889 | 4.1164 | 4.6014 | 6.0241 | 5 | 3 | 4 | 15 | 3.62 | 6.6 | 3.1 | 2.21 | 4.47 | 6.11 | 8.81 | 11.9 | 6.5 | 4.99 | 3.51 | 3.78 | 5.08 | 5.64 | 20.51 | 9.58 | 7.15 | 10 | 48 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 13 | 8 | 9 | 6.7 | 4 | 28.1 | 40 | 7.9 | 7.6 | 10.4 | 40 | 7.9 | 6.6 | 6.8

## Slide 19: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro utilizado para a avaliação operacional de estações de tratamento de água residuárias e demais processos biológicos de tratamento !!

## Slide 20: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 21: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Chart: Data
Estação de tratamento de esgotos Leste – Mogi das Cruzes

## Slide 22: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos Leste – Mogi das Cruzes
Chart: Data

## Slide 23: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos Leste – Mogi das Cruzes
Chart: Data

## Slide 24: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Águas naturais não poluídas: 1,0 mg O2/L a 3,0 mg O2/L
Esgoto sanitário bruto: 200 mg O2/L a 400 mg O2/L
Esgoto sanitário tratado: 20 mg O2/L a 60 mg O2/L

## Slide 25: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Águas naturais não poluídas: 1,0 mg O2/L a 3,0 mg O2/L
Esgoto sanitário bruto: 200 mg O2/L a 400 mg O2/L
Esgoto sanitário tratado: 20 mg O2/L a 60 mg O2/L

## Slide 26: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Águas naturais não poluídas: 1,0 mg O2/L a 3,0 mg O2/L
Esgoto sanitário bruto: 200 mg O2/L a 400 mg O2/L
Esgoto sanitário tratado: 20 mg O2/L a 60 mg O2/L

## Slide 27: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro de projeto empregado no dimensionamento de estações de tratamento de efluentes industriais !!

## Slide 28: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Efluentes de cervejarias: 16.000 mg O2/L a 20.000 mg O2/L
Efluentes de laticínios: 1.000 mg O2/L a 1.500 mg O2/L
Efluentes têxteis: 250 mg O2/L a 600 mg O2/L

## Slide 29: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Efluentes de cervejarias: 16.000 mg O2/L a 20.000 mg O2/L
Efluentes de laticínios: 1.000 mg O2/L a 1.500 mg O2/L
Efluentes têxteis: 250 mg O2/L a 600 mg O2/L

## Slide 30: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Efluentes de cervejarias: 16.000 mg O2/L a 20.000 mg O2/L
Efluentes de laticínios: 1.000 mg O2/L a 1.500 mg O2/L
Efluentes têxteis: 250 mg O2/L a 600 mg O2/L

## Slide 31: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro utilizado para avaliar a biodegradabilidade de efluentes líquidos !!
Efluentes com altos valores de DBO indicam potencialidade para a adoção de processos biológicos de tratamento !!

## Slide 32: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Oxigênio dissolvido de saturação

## Slide 33: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Chart: Temperatura (Celsius)
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Pressão atmosférica e S=0 | 13.1084 | 12.771 | 12.4482 | 12.1392 | 11.8433 | 11.5598 | 11.2879 | 11.0272 | 10.777 | 10.5367 | 10.3058 | 10.0839 | 9.8704 | 9.6649 | 9.467 | 9.2763 | 9.0924 | 8.915 | 8.7437 | 8.5782 | 8.4182 | 8.2635 | 8.1136 | 7.9685 | 7.8278 | 7.6913 | 7.5588 | 7.4301 | 7.305 | 7.1832 | 7.0648 | 6.9493 | 6.8368 | 6.727 | 6.6198 | 6.5151 | 6.4127 | 6.3126 | 6.2145 | 6.1185 | 6.0243 | 5.9319 | 5.8413 | 5.7522 | 5.6647 | 5.5786 | 5.4939
A concentração de OD disponível na fase líquida é limitada !!
Solução: Diluição da amostra !!

## Slide 34: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
O consumo de OD é variável no tempo !!
Solução: Necessário fixar um tempo para a análise (5 dias) !!
OD
Tempo
OD máximo
OD0
OD1
T1
OD2
T2
T3
OD3

## Slide 35: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
O processo de oxidação por via bioquímica depende da temperatura !!
Solução: Necessário fixar uma temperatura (20 C) !!
OD
Tempo
OD máximo
OD0
OD1
T1
OD2
T2
T3
OD3

## Slide 36: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Método bioquímico
Consumo de oxigênio
Condições padrões
Tempo: 5 dias
Temperatura: 20 C

## Slide 37: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Preparação da água de diluição
Deve conter nutrientes necessários para manter as condições ideais para os microrganismos

## Slide 38: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Diluição da amostra diretamente nos frascos de DBO
Prever frascos de DBO com diferentes valores de diluição
Se necessário prever a adição de semente

## Slide 39: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Justificativa: Possibilitar que as concentrações finais de OD situem-se entre 20% a 85% do valor de OD de saturação

## Slide 40: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Determinação das concentrações de OD inicial
Incubação das amostras a 20 C durante 5 dias

## Slide 41: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Determinação das concentrações de OD inicial
Incubação das amostras a 20 C durante 5 dias

## Slide 42: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Após o período de incubação de 5 dias, efetua-se a determinação da concentração de OD final em cada frasco

## Slide 43: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Cálculos
Para amostras sem diluição !!

## Slide 44: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Cálculos
Para amostras com diluição !!

## Slide 45: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Cálculos
Para amostras com diluição e adição de semente !!

## Slide 46: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO

## Slide 47: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Tempo
DBO carbonácea
DBOtotal
DBO5
20 dias
5 dias
DBOu
DBO carbonácea + DBO nitrogenada
DBOc
DBOn

## Slide 48: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Demanda bioquímica de oxigênio carbonácea !!

## Slide 49: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Demanda bioquímica de oxigênio nitrogenada !!
4,57 mg O2/L são necessários para a oxidação de 1 mg NH3-N/L !!

## Slide 50: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Tempo
DBO carbonácea
DBOtotal
DBO5
20 dias
5 dias
DBOu
DBO carbonácea + DBO nitrogenada
DBOc
DBOn
A ocorrência da DBOn é evitada por meio da adição da azida sódica e adoção de tempo de incubação inferior a 8 dias !!

## Slide 51: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Chart: Tempo (dias)
DBO carbonácea

## Slide 52: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Chart: Tempo (dias)

## Slide 53: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Chart: Tempo (dias)
Cinética de decaimento da DBO remanescente

## Slide 54: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Chart: Tempo (dias)
Relação entre DBO remanescente e DBO consumida

## Slide 55: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Chart: Tempo (dias)
Relação entre DBO5,20 e DBO carbonácea

## Slide 56: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Chart: Tempo (dias)
Valores típicos de k
Esgoto sanitário bruto: 0,35 a 0,7 dia-1
Esgoto bruto tratado: 0,10 a 0,35 dia-1
Valor típico: 0,23 dia-1

## Slide 57: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO
Comportamento dinâmico dos parâmetros OD e DBO na fase líquida !!
Oxigênio na fase gasosa
Oxigênio na fase líquida
Algas na fase líquida
Reaeração
Fotossíntese
Respiração
Desoxigenação carbonácea
Desoxigenação nitrogenada
Demanda bentônica

## Slide 58: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO
Comportamento dinâmico dos parâmetros OD e DBO na fase líquida !!
Oxigênio na fase gasosa
Oxigênio na fase líquida
Algas na fase líquida
Reaeração
Fotossíntese
Respiração
Desoxigenação carbonácea
Desoxigenação nitrogenada
Demanda bentônica

## Slide 59: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO
Oxigênio na fase gasosa
Oxigênio na fase líquida
Algas na fase líquida
Reaeração
Fotossíntese
Respiração
Desoxigenação carbonácea
Desoxigenação nitrogenada
Demanda bentônica
DBO=demanda bioquímica de oxigênio na fase líquida em mg/L
kd=constante de desoxigenação em dia-1

## Slide 60: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO
Oxigênio na fase gasosa
Oxigênio na fase líquida
Algas na fase líquida
Reaeração
Fotossíntese
Respiração
Desoxigenação carbonácea
Desoxigenação nitrogenada
Demanda bentônica
OD=concentração de oxigênio dissolvido na fase líquida em mg/L
DBO=demanda bioquímica de oxigênio na fase líquida em mg/L
ODsat=oxigênio dissolvido de saturação na fase líquida em mg/L
kd=constante de desoxigenação em dia-1
ka= constante de reaeração em dia-1

## Slide 61: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO

## Slide 62: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO

## Slide 63: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO

## Slide 64: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO

## Slide 65: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO

## Slide 66: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO
Formulação proposta por O’Connor e Dobbins (1958)
Formulação proposta por Churchill et al. (1962)
Ka= constante de reaeração em dia-1
V= velocidade do corpo d´água em m/s
h= profundidade do corpo d´água em m

## Slide 67: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO
Vazão do corpo receptor: 2,0 m3/s
Vazão de esgotos sanitários: 100 L/s
DBO5,20 do efluente tratado: 300 mg O2/L
Constante de reaeração: 0,15 d-1
Constante de desoxigenação: 0,2 d-1

## Slide 68: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO
Chart: Tempo (horas)

## Slide 69: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO
Vazão do corpo receptor: 2,0 m3/s
Vazão de esgotos sanitários: 100 L/s
DBO5,20 do efluente tratado: 30 mg O2/L
Constante de reaeração: 0,15 d-1
Constante de desoxigenação: 0,2 d-1

## Slide 70: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO
Chart: Tempo (horas)

## Slide 71: Muito Obrigado !!!